询价采购 编号：GMPT2019-007

询价采购文件

项目名称：监控系统设备采购

项目编号：GMPT2019-007

成都光明派特贵金属有限公司

二○一九年五月

目    录

第一部分  询价采购邀请函	3

第二部分  供应商须知	4

第三部分  商务部分（合同条款）	9

第四部分  技术响应	12

第五部分  附件	13

第六部分  评分标准	27

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明派特贵金属有限公司监控系统更新项目询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：监控系统设备采购

项目编号：GMPT2019-007

二、项目简要说明

成都光明派特贵金属有限公司提纯及熔轧工段监控系统更新项目，主要包括在提纯间增加更换14台摄像机，其中11台防腐蚀高清网络枪式摄像机、3台高清半球摄像机；在A05周界增加10台高清枪式摄像机、熔渣工段更换5台高清枪式摄像机、备用5台高清枪式摄像机；在化工工段增加6台防腐蚀半球摄像机、楼道更换1台红外高清半球摄像机；在熔炼工段增加5台红外高清半球摄像机；

此项目包含已上设备采购、安装、配合、调试、检测、验收等工作内容，详见询价采购文件第四部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是注册资金不低于1000万元人民币，且企业财务资信状况良好，具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

（二）供应商必须具备电子与智能化专业承包二级以上资质；

四、询价采购公告

公告时间：2019年5月20日 —  2019年5月 29日17:00。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2019年5月 29日17:00。

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区北京路636号成都光明派特贵金属有限公司综合部。

（三）报价文件接收人：张女士     联系电话：028-88400151、18054780553

六、本次询价采购联系事项

联系人：张先生              联系电话：18054780553

联系地址：成都市龙泉驿区北京路636号成都光明派特贵金属有限公司综合部。

邮政编码：610100

采购单位监督人： 李霞             联系电话：13668198098

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明派特贵金属有限公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人：张先生 电 话： 028-88400151 |
| 2 | 项目名称 | 项目名称：监控系统更新项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号，A05厂房 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具备电子与智能化工程专业承包二级以上资质 财务要求：3年内无亏损 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购人提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 采购人在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向供应商确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本1份；副本1份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分分别单独装订成册并编制目录，须分别在报价函、商务部分和技术部分封面上标明“报价函”或“商务部分”或“技术部分”。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人地址：成都市龙泉驿区北京路636号 采购人名称：成都光明派特贵金属有限公司 成都光明派特贵金属有限公司监控系统设备采购询价采购文件在 2019年5月 29日17:00时前不得开启 |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区北京路636号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区北京路636号 |
| 16 | 评审办法 | 综合评标法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，供应商应负责并承担相应费用。

三、成交供应商必须对报价文件负全责；在成交后5个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价以人民币元为单位，报价应包括材料费、安装费、调试费、运费、税费、及货物交付使用前的一切费用。只能有一个报价，不接受有选择的报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）报价一览表（附件二）；

（三）明细报价表（附件三）；

（四）施工组织设计方案（含货物详细技术参数）；

（五）售后服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料（包括但不限于公司资质等）。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间及地点

（一）询价文件接收截止时间：2019年5月 29日17:00，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明派特贵金属有限公司综合部

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

九、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

十.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，询价小组有权决定拒绝所有报价文件。

（三）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。询价小组有权要求所有供应商提供资格证明文件的原件进行核查。

（四）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，供应商应按总报价相应修改分项报价。如果供应商不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十一．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3． 供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4． 因重大变故，采购任务取消的;

5． 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十二.评审方法和标准

1．本项目采用综合评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评分标准进行综合评分，按照得分由高到低的顺序（得分相同的按报价低的优先顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其参与投标的资格，并重新核算基准价进行评标，依此类推。

2．在确定成交结果后，采购人将在公司外网以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分  商务部分（合同条款）

采购单位（全称）成都光明派特贵金属有限公司                             （简称甲方）

成交供应商（全称）：                                                     （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方             项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的（货物/服务）。

标 的 清 单

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后，最迟6月30日前全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点： 采购方指定位置。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现报价文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后  试运行20  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方应按签订采购合同约定时间组织验收，并出具验收合格报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  7  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在 7   天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

（四）甲方在收到乙方整改完成的书面报告后，应在 7   天内重新安排组织验收，验收合格则签发验收合格报告。

六、付款方式

（一）本合同无预付款。系统安装调试完成并经验收合格后，乙方开具合同全额13%增值税专用发票，甲方支付至合同价的  90 %。

（三）从验收合格之日起，系统正常使用      月后，十个工作日内付清合同10%质保金余款。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对货物免费保修      年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在72小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题      小时内电话支持，难点、重点问题      小时内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。每达不到一次响应时间，扣质保金总额的10%。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除; 延期超过  30  日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

（二）甲方不按期支付货款，应向乙方支付违约金，除不可抗力造成原因外，每延迟支付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金。

（三）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（五）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和报价文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、报价文件构成合同的组成部分。

十二、本合同一式四份，以中文书写，甲方执三份、乙方执一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：                        （盖章）    乙方：                           （盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

二0一    年   月    日                   二0一    年   月    日

第四部分  技术响应

一、技术要求：

购置1套满足以下要求的监控系统:

图像监控系统主要通过前端摄像机对化工工段、熔炼工段、A05周界及电梯的各个工作环境进行监视、录像，所有部位采用高清设备录制，便于及时了解和监视区域内人员及物品的动态情况，并及时进行有效的处理。

监控画面显示实现任意编程，自动或手动切换的功能，在画面上有摄像机的部位地址和时间、日期等。

考虑当今数字化时代的到来，实现计算机系统对视频监控系统进行集中控制和管理的功能。

为了方便日后记录查询、传输，图像记录方式我们采用数字记录方式。

工程项目描述

监控区域情况

成都光明派特贵金属有限公司位于四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号，本次区域包括化工工段、熔炼工段、A05周界及电梯。

前端设备布置范围

监控点位：

图像监控系统主要通过前端摄像机对成都光明派特贵金属有限公司的重点部位进行高清录像，并对整个工作环境进行全方位、无死角的监控、录像，便于了解和监视所有人员的动态情况，并及时进行有效的处理。具体范围说明如下：

在提纯间新增3台并更换11台摄像机，其中11台防腐蚀高清网络枪式摄像机、3台高清半球摄像机，用于监控工作区域的环境，保证无死角。

在A05周界增加10台高清枪式摄像机，用于监控工厂周界，保证工程周界无死角。

熔渣工段更换5台高清枪式摄像机，用于监控工作区域的环境，保证无死角。

在化工工段增加6台防腐蚀半球摄像机，用于监控工作区域的环境，保证无死角。

化工库楼道更换1台红外高清半球摄像机；用于保证走道无死角。

在熔炼工段区域内，共设置5台高清红外半球摄像机，用于监控工作区域的环境，保证无死角。

在楼层电梯内设置1台电梯半球摄像机，用于监控工作人员在电梯内的动作情况。

备用5台高清枪式摄像机。

以上共计摄像机47台。

系统设备清单

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 | 型号、规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐枪形摄像机 | 海康、大华、宇视、天地伟业 |  | 11 | 台 |
| 2 | 防腐蚀枪机支架 | 海康、大华、宇视，天地伟业 |  | 11 | 个 |
| 3 | 高清网络枪形摄像机 | 海康、大华、宇视天地伟业 |  | 20 | 台 |
| 4 | 网络枪形摄像机支架 | 海康、大华、宇视天地伟业 |  | 20 | 个 |
| 5 | 高清半球摄像机 | 海康、大华、宇视天地伟业 |  | 9 | 台 |
| 6 | 防腐半球摄像机 | 海康、大华、宇视天地伟业 |  | 6 | 台 |
| 7 | 电梯摄像机 | 海康、大华、宇视天地伟业 |  | 1 | 台 |
| 8 | 报警输出模块 | 海康、大华、宇视天地伟业 |  | 2 | 台 |
| 9 | 硬盘录像机 | 海康、大华、宇视，天地伟业 |  | 1 | 台 |
| 10 | 视频解码器 | 海康、大华、宇视，天地伟业 |  | 1 | 台 |
| 11 | 监控立杆 | 定制 | 2.5m | 2 | 根 |
| 12 | 硬盘 | 希捷、西数，三星 | 6T，存储时间3个月 | 16 | 块 |
| 13 | 交换机 48口 | 华三、华为，锐捷 | S1248 | 1 | 台 |
| 14 | POE交换机 24口 | 华三、华为、锐捷 |  | 6 | 台 |
| 15 | 无线网桥 | 海康、大华、宇视 |  | 1 | 对 |
| 16 | 机柜 | 欣联、图腾、泰迪 | 12U | 6 | 台 |
| 17 | 四芯单模光纤 | 爱谱华顿、普天、天诚 |  | 900 | 米 |
| 18 | 光纤收发器 | 国产 | 千兆单模 | 6 | 对 |
| 19 | 电源线 | 爱谱华顿、普天、天诚 | RVV3*1.0 | 900 | 米 |
| 20 | 光纤终端盒 | 爱谱华顿、普天、天诚 | 8口 | 6 | 台 |
| 21 | 跳纤 | 爱谱华顿、普天、天诚 | SC-SC 1米 | 24 | 条 |
| 22 | 尾纤 | 爱谱华顿、普天、天诚 | SC 0.5米 | 24 | 条 |
| 23 | 法兰盘 | 爱谱华顿、普天、天诚 | SC | 24 | 个 |
| 24 | 光纤熔接 | \ | \ | 24 | 芯 |
| 25 | 网线 | 爱谱华顿、普天、天诚 | 超五类非屏蔽 | 2160 | 米 |
| 26 | 金属软管 | 国产 | DN20 | 50 | 米 |
| 27 | 镀锌钢管 | 国产 | DN20 | 2160 | 米 |

一．监控系统技术要求：

1)实时视频查看功能：支持实时预览，远程配置参数，录像存储，远程回放和下载，报警信息接收和联动，日志查询等多种功能。

2)画质调节：可以调节当前视频窗口图像的亮度，色彩，对比度，饱和度。

3)录像检索：录像检索可根据不同查询条件如日期，监控地点和报警类型检索录像记录。

4)录像回放：检索到的图像记录可以实际尺寸或全屏方式回放，播放速度可以按照正常，快速，慢速回放。

5)支持移动侦测，图像丢失报警等多种信号的采集和记录。

6) 网络硬盘录像机：

支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器

可接驳支持ONVIF、PSIA、RTSP协议的第三方摄像机和主

流品牌摄像机

支持128路网络视频接入，网络性能接入384Mbps，储存384Mbps，转发384Mbps

支持 16 个SATA接口（可热插拔），单盘容量支持8TB，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、JBOD等多种数据模式

支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份

支持16路报警输入、8路报警输出，支持开关量输入输出模式

支持4个USB接口

支持2个以太网口

支持16路报警输入接口，8路报警输出接口

★支持故障自动恢复功能，故障恢复时间≤5min

支持所有IPC实现后智能，支持在NVR 配置拌线入侵、区域入侵、物品看护等多种智能分析，当检测到异常时，进行告警上报并进行联动处理

支持1路VGA输出，2路HDMI输出。

7）高清网路枪式摄像机

★传感器≥1/2.8英寸CMOS

图像分辨率≥1920×1080

支持H.265编码格式，压缩比高，超低码流

最低照度≤彩色：0.001lx 黑白：0.0001lx

★支持电动变焦镜头，焦距2.7-13.5mm

红外夜视距离≥200m；

支持SD卡存储

支持报警输入输出接口

支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿,适用不同监控环境。

8）防腐蚀网络枪式摄像机

★支持耐腐蚀不锈钢316L，防腐蚀标准：WF2、NEMA 4X、C5-M，提供针对冷凝水和盐雾试验的检测报告

★图像传感器≥1/2.8英寸CMOS

图像分辨率≥1920×1080

最低照度≤彩色：0.0002lx 黑白：0.0001lx

红外夜视距离≥250m；

支持五码流模式

支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测

支持SD卡存储扩展，最大支持256G存储卡

支持IP67防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

支持100M/1000M 网络数据。

- 高清半球摄像机

图像传感器≥1/2.8英寸CMOS

图像分辨率≥1920×1080。

支持最低照度0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)

支持红外距离≥100米，且支持红外灯自动调节功率

支持H.265编码

支持电动变焦镜头

支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps。

支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警，支持IP67防护等级

支持在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

- 防腐蚀半球摄像机

图像传感器≥1/2.8英寸CMOS

图像分辨率≥1920×1080。

支持最低照度0.001Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux（红外灯开启）

支持红外距离≥80米，且支持红外灯自动调节功率

支持H.265编码

支持电动变焦镜头

支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps。

支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。

具有走廊模式、电子防抖、感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、智能红外、断电保护、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。

支持虚焦侦测，区域入侵，拌线入侵，物品遗留/消失，场景变更，徘徊检测，人员聚集，快速移动，非法停车，音频异常侦测，人脸侦测，外部报警,支持IP67防护等级

支持内置MIC

支持在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

- 视频解码器

单台设备支持≥12路HDMI接口输出

支持通过串口控制屏幕开关，亮度，饱和度，对比度调节

支持MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG；H.264和H.265解码

支持64路1080P@30fps图像解码输出

★支持1/4/9/16/25/36画面显示，

支持主动解码和被动解码两种解码模式

支持远程录像文件的解码输出

支持最大3*4融合屏显示，每个融合屏支持1/4/9/16/25/36画面显示

支持Onvif，支持国标GB28181接入

支持WEB上进行U盘写录像和日志功能，方便问题排查和设备维护。

支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口

工作温度-10℃～+55℃、工作湿度10℅～90℅。

- 综合安防管理系统

支持视频管理：视频实时预览、录像回放、解码上墙、报警管理、云台控制、电子地图等功能

视频预览功能：设备树管理、视频分屏窗口管理、手动抓图、电子放大、聚焦功能

录像回放功能：支持普通、报警、动检录像回放功能；支持主/辅码流回放；支持录像下载

解码上墙功能：支持解码上墙设备管理，支持解码上墙计划

报警管理功能：支持报警事件接收、处理；设置已解决、未解决、处理中、误报、忽略等处理方案，支持查看事件关联录像、图片。

- 24口POE交换机

包转发率不小于51Mpps；交换容量不小于336Gbps；

不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口,

至少4个千兆SFP,

支持PoE+供电,

不小于350W POE交流供电

二、货物质保期、交货时间及地点

与合同条款（商务部分）一致

- 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明派特贵金属有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 （含13增值税专用发票） | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明 细 报 价 表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

附件4

技 术 规 格 偏 离 表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价60% | 60 | 有效投标人最低价作为基准值。投标报价等于基准值时，得满分60分；投标报价每高于该评标基准值的1%扣1分。最多扣20分。 | 保留小数点后2位 |
| 2 | 主要产品技术要求20% | 20 | 完全符合招标文件技术要求没有负偏离得的得20分；带★技术参数为本次招标项目的重要参数要求，如不满足一项扣2分，扣完为止；其它参数一项不满足扣1分，扣完为止。（以投标文件对招标文件第四部分要求的响应情况为准。重要参数应提供厂家彩页或白皮书或检测报告或重要功能截图等佐证材料，如无佐证材料的，可不予认定。（具体包件中有明确的证明材料要求的以具体包件的要求为准） |  |
| 3 | 施工组织设计5% | 5 | 1、施工方案及施工方法可行，技术措施对工程质量、工期和施工安全生产有保障1分；没有提供不得分。 2、质量管理体系完善，措施周密、可行，对工程质量有充分保障,质量管理体系基本完善，有相应措施，对工程质量有保障1分；没有提供不得分。 3、安全管理体系完善，措施周密、合理、可行，对工程安全进行有充分保障，有应急保障方案、措施,安全管理体系完善，有相应措施，对工程安全进行有保障，有应急保障方案、措施3分；没有提供不得分。 基本要求：环境保护管理体系健全、污染物处理及排放符合国家及地方环境保护标准，技术及管理措施到位。 |  |
| 4 | 投标人综合实力5% | 5 | 2016年以来供应商每提供一个50万以上的业绩得1分，最高得5分，未提供则不得分。 | 合同不得涂抹 |
| 5 | 资质5.5% | 5.5 | 供应商具备涉密信息系统集成（安防监控类）乙级以上资质得1分 | 需提供相关复印件，原件备查 |
|  |  |  | 供应商具备建筑机电安装工程专业承包三级以上（含三级）资质得0.5分 | 需提供相关复印件，原件备查 |
|  |  |  | 供应商具备电子与智能化工程专业承包二级资质，若是一级得1.5分； | 需提供相关复印件，原件备查 |
|  |  |  | 供应商具备建筑施工安全生产许可证得1分 | 需提供相关复印件，原件备查 |
|  |  |  | 供应商提供ISO质量认证、环境认证及职业健康认证，每个得0.5分，共1.5分，未提供不得分。 | 需提供相关复印件，原件备查 |
| 6 | 售后服务方案4.5% | 0.5 | 根据供应商售后服务的响应时间， 2小时内到达现场得0.5分，2小时以上不得分。 |  |
|  |  | 4 | 根据供应商承诺的质保期期限，1年得1分，2年得3分，3年得4分 |  |

中标供应商在签署正式合同前须提供所有要求的资质原件由采购方核查”