都江堰光明光电材料有限责任公司

Dujiangyan Guangmingguangdian Material Co.,Ltd

地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号 邮编：610830

电话（TEL）：028-85293169          电子信箱E-MAIL: hongli88@vip163.com

询价采购书

供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司就 循环水泵电源改造 组织询价，欢迎贵司前来报价。

一、企业基本情况

| 企业全称（填写并盖章） |  |  | 详细地址 |  |  | 法人代表 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 取得资质情况 |  |  |  |  |  |  |
| 主要业绩 |  |  |  |  |  |  |

二、产品报价

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 含税单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电杆 | 杆尖Φ170×10米 | 1 | 元/根 |  |
| 2 | 横担 | 角钢63×6 2米/根 | 2 | 元/根 |  |
| 3 | 横担 | 角钢63×6 1.8米/根 | 3 | 元/根 |  |
| 4 | 电缆通道 | 开挖：深400mm,宽300mm | 50 | 元/米 |  |
| 5 | 变压器横梁 | 槽钢：16# 2.5米/根 | 2 | 元/根 |  |
| 6 | 避雷器 | HY1.5W-0.28/1.3 | 1 | 元/组 |  |
| 7 | 真空开关支架 | 角钢50×5 1米/根 | 4 | 元/根 |  |
| 8 | 电缆支架 | 角钢50×5 0.6米/根 | 3 | 元/根 |  |
| 9 | 设备线夹 | SLG-1 | 27 | 元/个 |  |
| 10 | 高压热缩头 | 户内 | 1 | 元/套 |  |
| 11 | 高压热缩头 | 户外 | 1 | 元/套 |  |
| 12 | 电缆保护管 | PVC Φ110 3米/根 | 1 | 元/根 |  |
| 13 | 机械费用 |  |  |  |  |
| 14 | 安装费用 |  |  |  |  |
| 15 | 高压真空开关 | ZW-32 10KV/630A-31.5KA | 1 | 元/个 |  |
| 16 | 丝具 | SYHRW12-12/200A | 1 | 元/组 |  |
| 17 | 避雷器 | HY5WS-17/50 | 1 | 元/组 |  |
| 18 | 低压刀闸保险 | GWR1-0.5KV/400A | 1 | 元/组 |  |
| 19 | 低压电缆 | YJV-0.6/1KV 4×50 | 90 | 元/米 |  |
| 20 | 辅材 | 零星使用材料 |  | 元 |  |
| 21 | 电源柜 | 按照需方设计要求及图纸 | 2 | 元/台 |  |
| 22 | 补偿柜 | 按照需方设计要求及图纸 | 1 | 元/台 |  |
| 23 | 注：1、产品质量符合国家及行业标准。 2、报价均含13%增值税。 3、按照图纸。 |  |  |  |  |

三、我公司将以价格确定贵公司的供货量比例，最终以实际订单交货量进行结算。

四、付款条件及方式：A.货到验收合格后三个月滚动付款；

B.其他：                         。

五、贵单位希望价格变化方式：A.双方协商；B.供方通知；C.需方定价

六、订单确定方式：希望提前　　　　天确认需方要货。

七、违约承诺：  A.同意；   B.不同意

7.1、按时发货到需方公司，因货物延期而影响生产的，承担相应责任。

7.2、发现货物质量问题，及时更换。造成经济损失的，按实际损失金额赔付。

八、报价文件要求

8.1、报价投标文件要求：可按本询价采购书直接填写，也可自行设计格式，但内容需涵盖完整。

8.2、投标文件投递：请将投标文件密封，附一份营业执照复印件盖鲜章，联系人非法定代表人的，另需附一份法人授权委托书。外包装上要注明：都江堰光明光电 循环水泵电源改造 报价资料、报价单位名称（盖公章）和贴有“开标时才能启封”的密封条。于2020年3 月28 日前寄回到（或送达）：都江堰光明光电材料有限责任公司审计部，收件人：邓建国，电话：028-87117177，13183886588。公司地址：四川省都江堰市蒲阳镇光泰路10号。

（三）主要业绩可根据实际情况填写，企业全称、报价单位、和骑缝三个地方需加盖公章（或合同章）。

（四）业务情况咨询人：袁先生，联系电话：136 8832 9741。

都江堰光明光电材料有限责任公司

2020年3月17日