询价采购文件

项目名称：排尘管道维护保养工程

项目编号：DYGM-GC-2021-24

丹阳光明光电有限公司

2021年10月24日

目录

第一部分 询价采购邀请函…………………

第二部分 投标人须知………………………

第三部分 技术条款…………………………

第四部分 合同条款……………………………

第五部分 报价文件格式……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各投标人：

丹阳光明光电有限公司就排尘管道维护保养工程组织询价采购，欢迎合格投标人前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：排尘管道维护保养工程

项目编号： DYGM-GC-2021-24

二、项目简要说明

公司热切、涂粉、食堂排尘管道及除尘设施维护保养。

三、合格投标人资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有烟尘、废气处置甲级资质；

（三）2年内无安全责任事故，无劳务纠纷情况；

四、报价文件接收信息

（二）报价文件接收截止时间： 2021年10月31日17:00。

（三）报价文件接收地点：江苏省丹阳市开发区九曲路298号   丹阳光明光电有限公

司综合部管理部。

（四）报价文件接收人：夏媛    联系电话：18852822980

六、本次询价采购联系事项

联系人：夏媛    联系电话：18852822980

联系地址：江苏省丹阳市开发区九曲路298号    丹阳光明光电有限公司综合管理部。

邮政编码：212300

采购单位监督人：张洪坡  联系电话：86989257

第二部分 投标人须知

前附表：

| 序号 | 项目 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 丹阳光明光电有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 排尘管道维护保养工程 |
| 3 | 建设地点 | 江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 4 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有对等的施工资质。有独立承担民事责任的 能力，人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 最高限价 | 无 |
| 7 | 投标人提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 8 | 采购人书面澄清的时间 | 投标人在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 9 | 报价文件签字或盖章要求 | 报价文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 10 | 报价文件组成 | 报价文件由正本1份 |
| 11 | 报价文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）； |
| 12 | 封套上写明 | 项目名称：排尘管道维护保养工程 项目编号：DYGM-GC-2021-24 采购人名称：丹阳光明光电有限公司 投标人：XXXXXXXXXXXXXX |
| 13 | 询价采购有效期 | 有效期7天 |
| 14 | 递交报价文件地点 | 江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 15 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 16 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 17 | 评审办法 | 按工程预算清单报价，最低价中标 |

一、投标人参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、投标人在报价前可到采购人现场对项目进行实地勘察，根据勘察情况编制项目预算单。项目最终以实际工程量进行结算。对由于设计、施工或材料缺陷而发生任何不足，应负责并承担相应的返工费用。

三、中标人必须对报价文件负全责；在中标后5天内与采购人签订合同，并在规定时间内完工。

四、各投标人填列的单价和总价以人民币元为单位，只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标人须对全部工程进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）投标人的资质证明文件，法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）项目预算单（参照江苏省工程造价标准版本）；

（三）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（四）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），投标人应将报价文件按上述顺序装订成册。

投标人在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，投标人公章和投标人代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）投标人擅自改变工程内容、和技术要求的；

（六）投标人的报价材料密封不合要求的；

（七）其他采购人认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

七、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向投标人及与询价采购无关的其他人透露。

八.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组织的评审小组负责评审。

（二） 出现所有投标人的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，采购人有权决定拒绝所有报价文件。

（三）参评人员将审查每个投标人提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果投标人没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（四）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的投标人，参评人员将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。采购人决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的工程建设标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但投标人未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求；

（五）报价的审查：所有投标人的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，以分项报价的合计为准。如果投标人不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

（六）澄清：参评人对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由参评人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十一．出现下列情形之一的，评审小组有权否决所有投标人的报价或取消采购活动：

1．参与报价的投标人不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的；

5．经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十二.评审细则及标准

- 评审时只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准

进行评价和比较。

- 本次评标采用最低价中标办法。

- 待成交商确定后，最终由双方协商确定本工程最终包干价格。

第三部分 技术要求

- 维护保养内容及要求：

- 对热切、涂粉工序排尘管道疏通、并清理。

- 对热切、涂粉吸尘风机设施进行维护保养（风叶、电机、转轴、轴承等维保）。

- 根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求，对热切、涂粉排尘管道检测口进行改造。

- 对食堂油烟管道排油口进行改造，确保泄油口符合技术规范符合。

- 作业量根据现场实际作业量核算，报价单位可于询价文件挂网后第三天来我司现场进行勘探确认。

第四部分 合同条款

施工合同

合同编号：   DYGM-GC-2021-24

项目名称：排尘管道维护保养工程

承 包 方：

地址：

发 包 方：丹阳光明光电有限公司

地址：

根据《 中华人民共和国民典法 》、《 建筑安装工程承包合同条例 》、《 中华人民共和国消费者权益保护法 》以及其他有关法律、法规之相关管理规定。双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，在相互信任、通力合作的基础上，发包方委托承包方，就排尘管道维护保养工程项目，达成一致共识，签订本合同，并达成如下协议：

一、 协议事项

1.1  发包方委托承包方进行排尘管道维护保养工程项目建设施工。所涉及到的基本建设工程的内容，均以丹阳光明光电有限公司的询价文件施工技术指标要求为依据。施工过程中，出现不可预见的施工问题及难点，可由发包方的项目责任人与承包方的项目责任人，共同现场商榷而进行。

工程内容：

- 对热切、涂粉工序排尘管道疏通、并清理。

- 对热切、涂粉吸尘风机设施进行维护保养（风叶、电机、转轴、轴承等维保）。

- 根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）要求，对热切、涂粉排尘管道检测口进行改造。

- 对食堂油烟管道排油口进行改造，确保泄油口符合技术规范符合。

施工过程中，出现不可预见的施工问题及难点，可由发包方的项目责任人与承包方的项目责任人，共同现场商榷而进行。

1.2  承包方承诺在施工过程中严格自律并遵循建筑安装工程的行业标准和基本建设工程的相关规定，做到安全文明施工，保质保量的按期完成本次工程的竣工交付与验收。

1.3  施工地点：丹阳市开发区九曲路298号丹阳光明公司园区。

二、 工程总造价

2.1造价情况如下：

本项目为总体包干制建设施工，工程价款金额为人民币¥              元整，大

写：                         。含     % 增值税专票费用。

本工程造价是基于项目建设内容进行施工，如在工程施工过程中新增加工程内容由双方签署工程补充协议确定新增加工程的施工费用。

三、 进场与竣工时间及工期

工程项目建设时间：从合同签订之日起 15天，若有特殊的事宜被延误，承包方的完工时间可依此顺延。

四、 发包方责任和义务

4.1  为保证工程项目的有效进行，发包方应指定专人负责本项目的具体实施管理及与发包方的日常协调业务等工程事项。

4.2  发包方应对交付给承包方的施工建设工程图样和电子文档等资料真实性、准确性负责任。施工的过程中若产生图样的变更或修正，应及时以书面签字盖章的文档形式通知并交付给承包方，并向承包方进行现场交底。

4.3  发包方应及时清除影响施工建设的所有障碍物，充分保障并提供施工现场辅房所应该具备的水、电等基本条件或功能（ 整项工程在施工建设的期间内，因工程实施需要所将发生的水、电等动能费用，由发包方予以协助支持或提供。）。

4.4  发包方应做好施工建设中，因临时性使用或借用公用设施、设备的情况或者出现因施工建设所产生的噪音影响到邻里关系等事宜，应及时出面进行有效的协调工作。

五、 承包方责任和义务

5.1  为保证工程项目的有效进行，承包方应指定专人负责本项目的具体实施管理及与发包方的日常协调业务等工程事项。

5.2  承包方在施工建设与履行合同的期间内，应按建筑安装工程承包合同条例认真组织施工建设，保质、保量、按时完成施工建设工程任务。及时解决由承包方负责的各项事宜，若承包方需更换责任人，应及时以书面文档的形式报告给发包方。

5.3  未经发包方同意和房东的批准，不得随意拆改原有建筑结构承重水泥梁柱与各种公用设施、设备、电缆电线及动能管道。

5.4  必须严格按照双方认可的施工图纸、有关文件和现行的国家及地方政府关于工程建设的规范、规程和设计蓝图进行文明施工建设，接受发包方责任人的监督管理。施工过程中发现图纸设计错误或设计不合理处，应及时以书面形式与委托方责任人进行友好沟通或协商处理。图样的更改必须由双方责任人和技术人员共同进行会签商榷，在取得一致意见的签字盖章基础上，方可视为有效。

5.5  承包方所购置的建筑原材料、半成品和成品按有关规定提供质量保证书、合格证书等相关附属纸质材料，需经发包方查验和确认后，方可投入施工使用。所有相关附属的原始文档纸质材料，至少应交付给发包方一式二份，用于存档备案。

5.6  承包方应全面的负责施工现场的施工安全和施工有效管理工作，做到安全责任防范与文明施工，进入施工现场的各类施工人员和管理人员必须佩戴安全帽。施工现场应安装有防护网，各类安全制度、安全标志等要醒目、要落实到实处。

5.7  承包方收到发包方的款项后，必须用于本工程所需的材料购置及人工薪酬的开支上，由此而诱发的所有纠纷或争议，均由承包方自行承担。

六、 其他责任

6.1  本项目的施工建设期间内，因承包方的施工行为，出现不应有的质量、安全责任等意外事故，均由承包方自行负责，由此造成的一切经济损失由承包方承担。

6.2  不合格的建筑材料、半成品、成品不得使用，进场的不合格物料，一经发包方检查发现，应立即清场消除隐患。

6.3  本项目的施工建设期间内，因承包方施工行为，出现不服从发包方监督管理，甚至现场出现有员工打架斗殴并造成一定负面影响或经济损失现象，责任均由承包方负责。

七、 工程质量及验收

7.1、承包方在施工建设正式进场前，必须接受发包方的的各项管理制度，签订相关方安全相关协议，把“ 安全第一，预防为主，综合治理 ”的方针，真正落实到：谁接待谁负责，谁签订合同，谁就是执行和落实合同的责任主体。

7.2  在实施本工程的项目中，若出现有由承包方自行设计的施工提案，必须得到发包方对该提案的签字盖章认可。

7.3  施工过程中，若出现有发包方提供的材料或设备因质量不合格因素，直接影响或造成工程建设质量或进度滞后，所产生的相关返工费用，均由发包方承担，贻误承包方工程进度的时间也应顺理后延。

7.4  施工过程中，发包方新提出设计修改意见或增改工程项目，应提前告知承包方，磋商填报《 工程项目变更单 》，支付相应的增项款额后，方能进行新改进项目的施工。由此影响到竣工日期的事由，由双方友好协商。凡发包方私自与工人商定更改的图纸或施工内容，引起的一系列后果，承包方概不负责，给承包方造成的经济损失，应予赔偿。

7.5  工程竣工后，签约双方应及时进入工程项目的自查、自纠、复核与验收程序。发包方不能按约定的期限参加验收工作，可委托承包方组织专业人员进行验收，其结论发包方应予认可。验收结束后，若发包方提出复验，承包方应予配合。无论复验结论如何，由此而产生的复验及返工费用应由发包方承担，且竣工工期相应顺延。

7.6  工程完工后5天内，承包方向发包方申请工程竣工验收，发包方在接到告知书的7日内组织竣工验收，并填报《 工程建设竣工验收单 》。在商榷已确定的时间内，因发包方的原因，不能按时组织竣工验收，须及时告知承包方，另择验收日期。

八、工程价款及结算方式

8.1  本合同经双方的代表人或者委托代理人签字盖章生效后，前期费用由承包方垫付，待本工程竣工验收合格后，承包方开具增值税专用发票至发包方，发包方在15个工作日之内，支付总款项的90%，余留总款项的10 % 作为质量保证金，质保期为3个月，未出现争议或质量问题，一次性交付质保金余款。

8.2 本工程的合同保修期为 3 个月，保修期从竣工验收签证手续齐全之日起开始计算。保修期限内若出现装修设施、设备损坏（ 不含发包方的人为使用损坏或水灾、地震、雷击等自然灾害所造成的损坏 ），由承包方免费维修，经两次维修尚不能恢复使用的，由发包方负责免费更换其相应的设施与设备。由于不可抗拒力因素，导致本合同无法履行时，双方应及时协商解决。

九、 违约责任

9.1  由发包方自身原因，导致工程延期开工或中途停工，发包方应补偿因停工、窝工对承包方所造成的损失。每停工或窝工一天，发包方应付给承包方的100元/天 经济损失。发包方无正当的理由逾期未付出工程款，每逾期一天，按逾期未付款项的1 % 支付违约金。

9.2  任何一方违反本合同约束的条约，且造成合同无法履行时，由违约方按合同总金额款项的30 % 予以经济偿赔。

9.3  承包方无正当理由逾期完工的，每逾期一天，承包方应按本工程总款项的1 %支付违约金，由此给发包方带来的经济损失，发包方有权向承包方追偿。

9.4  发包方未办理有关合法手续，强行要求承包方拆改原有厂房建筑承重结构及共同设备管线，并由此发生的损失或事故（包括罚款）由发包方承担全部责任。

9.5  为施工方便，承包方擅自拆改原来厂房建筑承重结构或共用设备管线，并由此发生的损失或事故（包括罚款）由承包方承担全部责任。

9.6  发包方在施工过程中对装修、工艺设备、设施的建设制造不能有弄虚作假、以次充好等现象。发包方有权在发现这些现象或者发现存在质量问题隐患的任何时候，直接要求承包方拆除已安装设备，同时终止本合同，由此给发包方带来的经济损失，有权向承包方追偿。

9.7  因承包方在辅房建设工程中的设施、设备或因安装质量隐患问题，造成的发包方、承包方或任何第三方人身、财产损失，均由乙方承担。发包方保留向承包方追偿的权力。

十、 合同履行或变更

10.1  本合同一经签订，双方均应严格按照合同条款内容自觉履行，签约双方都可保留自己的权利与义务，任何一方不得无故变更或擅自单方解除合同。本合同若需要变更，由双方友好协商，并以书面形式签字、盖章确认。

10.2  因非正常原因需终止或变更本合同，提出终止变更合同的一方，必须以书面签字盖章的形式，提前10天报告给另一方，且应按未付款金额总价的20% 支付违约金，收到违约金后，双方共同协商办理清算手续，订立变更合同协议，方可变更或解除本合同。

十一、  争议解决办法

合同履约期间内发生工程争议或纠纷，发包方与承包方的责任人应及时沟通，并友好协商解决；若多次磋商未能达成一致意见或共识，可提交有关主管部门进行调解；协商或调解未能达成时，可按下列方式解决：

1. 由丹阳市人民法院管辖。

十二、 本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。

十三、 本合同需经双方签字盖章，并在发包方向承包方支付预付价款的当日生效。

十四、 本合同未尽事宜

双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要、合同附件、工程报价单、电子文档等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

十五、 双方自觉履行并结束本合同约定的权利及义务之后，且质保期届满，工程款结清，本合同自行终止。

发包方（ 公  章 ）：                   承包方（ 公  章 ）：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

日期：                                日期：

第五部分 报价文件格式

附件一

法定代表人授权委托书

丹阳光明光电有限公司：

兹有                            （单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

工程报价单

注：投标人应根据现场勘探的工程量清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

附件三

公司营业执照复印件