询价采购编号：(2022)YXJG-1-2-2

询价采购文件

项目名称：工具显微镜采购 项目

成都光明光电有限责任公司

二○二二 年 十 月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  商务条款 …………………………

第四部分  技术响应   ………………………

第五部分  附件  ……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明光电有限责任公司拟工具显微镜采购项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：工具显微镜采购项目

询价编号： (2022)YXJG-1-2-2

二、项目简要说明

成都光明光电有限责任公司拟采购工具显微镜1台，主要包括  设备设计、制造、运输、安装、调试及培训等 ，详见询价采购文件第四部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

（二）应是设备原厂制造商或代理商，代理商投标的，须提供设备原厂制造商出具的拟投标产品的授权证明（制造商或国内以及代理机构出具的授权书或授权证明文件），并明确承担一切售前、售后责任。

四、询价采购公告

公告时间：2022年 10月 27 日—  2022 年11月 9日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 20 22   年  11月  9 日16:00（北京时间）

（二）报价文件接收地点：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司审计法规部

（三）报价文件接收人：  向颖           联系电话： 028-88456106

六、本次询价采购联系事项

联系人： 李先生      联系电话： 028-88456071       传真：028-88456069

联系地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号成都光明光电有限责任公司物资供应部

邮政编码：610100

采购单位监督人：  吉先生              联系电话：028-88400191

二〇  二二年 十 月 二十七 日

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明光电有限责任公司 地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 联系人： 李先生 电 话： 028 -88456071 |
| 2 | 项目名称 | 工具显微镜采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 制造商或授权的经销商 (需提供营业执照) |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 报价响应文件由正本 1 份、副本2份组成。 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人的地址：成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 采购人名称：成都光明光电有限责任公司 成都光明光电有限责任公司工具显微镜询价采购文件在 20 22 年 11 月 9 日 16 时（北京时间）前不得开启 |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 成都市龙泉驿区成龙大道三段359号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 评审办法 | 最低评标价法 |

一、供应商参加采购活动应当符合中华人民共和国相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所投货物的型号、价格等进行市场调查，保证在签订合同后按期供货。成交供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后15个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括设备费、运费、13%税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用；若以外币为单位，应报CIP成都机场价格，报价应包括设备费、运费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用（进口税款除外）。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）报价一览表（附件二）；

（三）明细报价表（附件三）；

（四）所投货物详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）报价文件接收截止时间：20  22 年  11月  9日16:00时（北京时间），截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：成都光明光电有限责任公司审计法规部

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文。如有矛盾，以中文为准。如报

价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章或供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由有关的技术、经济方面的专家和采购人代表组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币或者外币，人民币是含13%的税，外币是CIP成都机场。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．因重大变故，采购任务取消的;

4．询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序（评标价相同的按技术指标优劣顺序排列）评定成交商。本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将取消其被评定为成交商的资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

2. 评标货币：如果出现外币报价，评标货币选用人民币（含13%增值税）。

所有非人民币报价，询价小组在进行价格评审时，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行报价货币对本项目评标货币人民币的转换，再乘以1.13（进口增值税），统一计算评标价格。

3. 投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在报价文件中提供技术支持资料。技术支持资料（可提供任意一种形式）：

1）投标货物制造商公开发布的印刷资料；

2）检测机构出具的检测报告

3）其他形式：可以是制造商互联网主页上的产品说明，或DATASHEET（数据表），或提供支持重要技术条款或技术参数的详细技术方案或相关说明（须有制造商负责人或授权人签字）。

凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，评标时不予认可。

对加注星号（“*”）的重要技术和商务条款，1项不满足，都将被否决。

4. 询价文件中不带“*”的一般条款（包括商务和技术）的每一项偏离，其评标价将在投标价基础上增加1%。一般商务条款的偏离超过3项（含3项），或者一般技术条款的偏离超过5项（含5项），其投标将被否决。

5．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知书》形式通知成交供应商。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知书》。确认通知书是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分  工具显微镜商务条款

1．交货期及地点

1.1 交货期：合同签订后8个月内交货

1.2 交货地点：关境内设备，成都光明光电有限责任公司（四川省成都市龙泉驿区成龙大道三段359号）；关境外设备，CIP成都机场。

*2．付款方法和条件

关境外产品：

1）	合同签订后10个工作日内，买方支付合同总金额的30%；

2）设备制作完毕发货前，买方支付合同总金额的50%；

3) 设备安装调试验收合格后30日内，买方支付合同总金额的20%。

关境内产品：

1）	合同后签订后10个工作日内，买方支付合同总金额的30%；

2）设备制作完毕发货前，买方支付合同总金额的50%；

3) 设备安装调试验收合格并开具全额（含13%）增值税专用发票后30日内，买方支付合同总金额的20%。

3.质保期：

质保期：设备验收合格后，整机保修一年，并在保修期内提供不少于一次的免费上门维修、维护服务。

4. 提供的技术资料

4.1原产地证明书(由制造厂签发)；

4.2提供主机及配套设备的安装图纸及说明；

4.3提供主机及配套设备使用说明书、维护手册；

4.4备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

5. 安装调试及验收：

5.1卖方负责设备安装、调试。

5.2货物到达生产现场并买方支付第二笔货款后，卖方应在7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3卖方应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准：

5.4.1设备验收在设备安装调试完成后进行，根据合同技术参数要求进行验收，设备厂商提供相关参数测试报告。

5.4.2 其余按中国有关国家标准和行业标准执行。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过7天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.5 仪器验收后，设备厂商为本公司提供优质服务，在接到本公司维修申请后，设备厂商承诺24小时内响应，并且远程指导现场维修人员完成维修工作；若仍不能恢复正常，则72小时内派人到达现场解决，确保用户正常使用。

7. 法律管辖及仲裁：

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，通过中国国际贸易促进仲裁委员会根据中国法律在中国境内进行仲裁。

第四部分   工具显微镜技术要求

1、询价设备名称、数量

设备名称：工具显微镜

数量：一台

2、询价范围：

本次询价内容为一台玻璃内在缺陷检测装置，用于检测大口径光学玻璃的内部缺陷，便于更好的分析、工艺调整、解决问题，提高产品质量和良品率。

询价方从设备的性能、运输、安装、调试、试运行、验收、技术培训、售后服务、资信业绩、维修服务、备品备件的提供等方面对报价方进行全方位的综合考核。

3、工作内容：

3．1报价方需按本技术要求完成设备的性能、运输、安装、调试、试运行、技术培训、售后服务等工作。按工作顺序提交所需的技术资料，所有资料必须符合本技术要求，无论其是否列在合同文件中。提供的设备须包括以下工作服务但不仅限于以下：

（1）按询价方需要完成设备的具体性能要求；

（2）按询价方认可设备性能进行供货；

（3）运输：关境内设备，运输至工作现场，关境外设备，运输至CIP成都机场；

（4）设备现场安装、调试；

（5）签订合同后报价方应负责提供完整的安装、操作维护使用手册（纸质文件一套、电子文件一套）。

3．2本技术要求只是一些原则性要求，并不是详尽的要求，报价方的报价设备应符合现行的国家技术规范、标准。

3．3整套设备及其主要部件的原产地应明确的标明在报价文件中，交货时应附上原产地出厂合格证、使用说明书、装箱清单。

4、设备概述及技术要求

工具显微镜主要是对通过LED同轴光源，通过光路系统，物镜后垂直照射到被测样品表面，并且将被测样品所成的像垂直反射到目镜及CCD相机窗口，从而观察被测样品的缺陷及夹杂物。

设备采用无限远光学系统，并且搭配的物镜为半复消色差物镜，物镜的倍率是定倍的，分别为10X，20X，50X，目镜的倍率为10X，物镜和目镜的乘积就是观察样品的放大倍率。

主机内置数据转接传输接口, 10X目镜搭配目镜测微尺, 通用落射照明器（能够实现明场，暗场，简单偏光）, 三目头目镜筒（分光比例 100:0/0:100）,搭配6孔明场物镜专用鼻轮

※设备搭载载物台：测量行程为：100×100mm，测量精度≥（2.5+L/50）um,通过光栅尺提供的移动数据，反馈数据到计数器中可以观察被测样品及夹杂物的长宽尺寸。

※设备搭载Z轴测量功能：测量行程≥150mm，最大检测深度37 mm，通过光栅尺提供的移动数据，反馈数据到计数器中可以观察被测样品及夹杂物的深度尺寸。

※物镜部分采用明场超长工作距离物镜:

物镜技术参数10X(数值孔径≥0.20  工作距离≥21 mm)

20X(数值孔径≥0.25  工作距离≥25 mm)

50X(数值孔径≥0.35  工作距离≥18 mm)

灯源：LED灯源，使用寿命≥10万小时

搭配起偏器和检偏器，可实现对样品的偏光观察。

※搭配原厂原装像素≥500万 CCD及 原装金相软件，提供清晰的数据图片，方便夹杂物的观察及拍照。

通过上述系统完成的搭配从而实现被测物体或夹杂物的观察，测量，拍照，数据显示的整体功能需求。

整套设备性能可靠、先进、稳定、易于操作、便于维修。

物料状况：设备采用最上等的材料和头等工艺制成，全新的、未使用过，并完全符合本合同规定的质量、规格和性能

5、主要工作条件：

工作温度：温度10℃至35℃

工作相对湿度：≤70%

电源：100V-240V，50/60 Hz。

6、设备标准和规范：

符合国际标准的《测量仪器制造标准》

以上标准如有最新标准，按最新标准执行。 标准若有差异，按标准高的进行要求。

7、所需文件：

买方与卖方签订合同后，卖方须按设备要求提供下列资料：

（1）设备配置清单。

（2）设备操作说明书。

（4）设备出厂合格证、精度检查报告；

（5）设备安装调试报告；

（6）买方认为有必要提供的其他文件和技术资料。

8、技术培训服务

8．1卖方须提供操作及维修培训，包括操作人员（操作，控制）。卖方须在投标文件中提供详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训地点等。

8．2技术培训费用应包含在投标总价中。

9、售后服务

9.1设备整体质量保证期为验收之日起12 个月。

9.2在质量保证期内如果合同设备出现故障，卖方应自负费用提供质保期服务，对相关合同设备进行修理或更换以消除故障。更换的合同设备和（或）关键部件的质量保证期应重新计算。

9.3在质量保证期内的工作应包括对所有常规检查、调整和润滑。质量保证期内，卖方对设备进行一次基础保养，质量保证期后为买方提供一套完整的保养合约。具体内容须在投标时说明。

9.4卖方应为质保期服务配备充足的技术人员、工具和备件并保证提供的联系方式畅通。卖方须提供24小时服务，若设备发生故障，在接用户通知后，2小时内做出答复，48小时内派专业技术人员赴现场服务，72小时给出解决方案。如果卖方未在上述时间内作出响应，则买方有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决合同设备的故障，卖方应承担由此发生的全部费用。

9.5卖方应就在安装现场进行质保期服务的情况进行记录，记载合同设备故障发生的时间、原因及解决情况等，由买方签字确认，并在质量保证期结束后提交给买方。

9．6在质量保证期满时，卖方工程师和买方代表对设备进行另一次测试，任何故障须由卖方自费解决并取得买方的认可。

10、保证

10．1卖方保证合同设备符合约定的规格、标准、技术性能考核指标等，能够安全和稳定地运行，且合同设备（包括全部部件）全新、完整、未使用过。

10．2卖方保证按ISO9001系列标准（如果已经执行）或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的性能、采购、检验、包装、指导安装、调试等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

10．3卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

10．4卖方保证，卖方所提供的技术资料完整、清晰、准确，符合约定并且能够满足合同设备的安装、调试、考核、操作以及维修和保养的需要。

10．5卖方保证合同范围内提供的备品备件能够满足合同设备在质量保证期结束前正常运行及维修的需要，如在质量保证期结束前因卖方原因出现备品备件短缺影响合同设备正常运行的，卖方应免费提供。

10．6如果在合同设备使用寿命期内发生合同项下备品备件停止生产的情况，卖方应事先将拟停止生产的计划通知买方，使买方有足够的时间考虑备品备件的需求量。根据买方要求，卖方应：

（1）以不高于同期市场价格或其向任何第三方销售同类产品的价格提供合同设备正常运行所需的全部备品备件。

（2）免费提供可供买方或第三方制造停产备品备件所需的全部技术资料，以便买方持续获得上述备品备件以满足合同设备在寿命期内正常运行的需要。卖方保证买方或买方委托的第三方制造及买方使用这些备品备件不侵犯任何人的知识产权。

10.7卖方保证，在合同设备使用寿命期内，如果卖方发现合同设备由于设计、制造、标识等原因存在足以危及人身、财产安全的缺陷，卖方将及时通知买方并及时采取修正或者补充标识、修理、更换等措施消除缺陷。

11. 知识产权

11.1 买方在履行合同过程中提供给卖方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于买方。

11.2如合同设备涉及知识产权，则卖方保证买方在使用合同设备过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

11.3如果买方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，卖方在收到买方通知后，应以买方名义并在买方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿买方因此发生的费用和遭受的损失。除专用合同条款另有约定外，如果卖方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到买方通知后28 日内未作表示，买方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由卖方承担。

第五部分 附件

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明光电有限责任公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 外币或人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

附件4  技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日期：

附件5商务应答表

| 序号 | 采购文件条款 | 采购文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商代表签字：

日期：