询价采购文件

项目名称：线路安全整改项目

项目编号：DYGM-WWDC-2023-04

丹阳光明光电有限公司

2023年2月28日

目录

第一部分 询价采购邀请函…………………

第二部分 投标人须知………………………

第三部分 技术要求…………………………

第四部分 合同条款……………………………

第五部分 报价文件格式……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各投标人：

丹阳光明光电有限公司就线路安全整改项目询价文件组织询价采购，欢迎合格

投标人前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：线路安全整改项目

项目编号：DYGM- WWDC-2023-04

二、项目内容简介

按照GB50052、GB50053、GB50054等电气安全相关的法律法规，服务要求如下：

| 序号 | 整改项目 | 具体内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路整改 | - 配电房内的空调线路、照明（含应急）线路按规范穿管敷设 - 配电柜低压出线按规范穿管敷设 - 安装烟雾报警器，接警至门卫 |  |
| 2 | 电缆标牌 | - 制作配电房电缆标牌，于电缆首末端悬挂（17根电缆，每根电缆2张挂牌） |  |
| 3 | 一级、二级配电柜 | 按规范要求绘制系统图，并对孔洞进行封堵： 配电房（1个模拟屏+6张图纸）； 1号厂房回火控制室（3张图纸）； 2号厂房多刀切、热切调整、空压机房（3张图纸）； 4号厂房涂粉、压型（11张图纸） |  |

四、合格投标人资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有电力施工资质；

（三）2年内无安全责任事故，无劳务纠纷情况；

五、报价文件接收信息

（一）现场进行勘探时间为2023年3月3日，联系人：郦晶  联系电话：18020481233

（二）报价文件接收截止时间： 2023年3月10日17:00。

（三）报价文件接收地点：江苏省丹阳市开发区九曲路298号   丹阳光明光电有限公

司综合部管理部。

（四）报价文件接收人：夏媛  联系电话：0511-86989255  13861343702

六、本次询价采购联系事项

联系人：夏媛    联系电话：13861343702

联系地址：江苏省丹阳市开发区九曲路298号    丹阳光明光电有限公司综合部。

邮政编码：212300

采购单位监督人：张洪坡    联系电话：0511-86989257

第二部分 投标人须知

前附表：

| 序号 | 项目 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：丹阳光明光电有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 线路安全整改项目 |
| 3 | 建设地点 | 江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 4 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有电力施工专业资质。有独立承担民事 责任的能力，人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 最高限价 | 无 |
| 7 | 投标人提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 8 | 采购人书面澄清的时间 | 投标人在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 9 | 报价文件签字或盖章要求 | 报价文件由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 10 | 报价文件组成 | 报价文件由正本1 份 |
| 11 | 报价文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）； |
| 12 | 封套上写明 | 项目名称：线路安全整改项目 项目编号：DYGM-WWDC-2023-04 采购人名称：丹阳光明光电有限公司 投标人：XXXXXXXXXXXXXX |
| 13 | 询价采购有效期 | 有效期10天 |
| 14 | 递交报价文件地点 | 江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 15 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 16 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 17 | 评审办法 | 按报价清单报价，最低价中标 |

一、投标人参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、投标人可到采购人现场对项目进行实地勘察，根据勘察情况编制项目预算单。项目最终以实际量进行结算。对由于设计、施工或材料缺陷而发生任何不足，应负责并承担相应的返工费用。

三、中标人必须对报价文件负全责；在中标后10天内与采购人签订合同，并在规定时间内完工。

四、各投标人填列的单价和总价以人民币元为单位，只能有一个报价，不接受有选择的报价。投标人须对全部进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）投标人的资质证明文件，法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）项目报价单；

（三）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），投标人应将报价文件按上述顺序装订成册。

投标人在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，投标人公章和投标人代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）投标人擅自改变报价内容、和技术要求的；

（六）投标人的报价材料密封不合要求的；

（七）其他采购人认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

七、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向投标人及与询价采购无关的其他人透露。

八、报价文件的评审

（一）评审工作由采购评审委员会负责评审 。

（二） 出现所有投标人的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，采购人有权决定拒绝所有报价文件。

（三）参评人员将审查每个投标人提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果投标人没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（四）审查报价文件是否实质性报价询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的投标人，参评人员将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性报价。

2．实质性报价的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性报价询价文件要求的报价文件将被拒绝。采购人决定报价文件的报价性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的建设标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但投标人未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求；

（五）报价的审查：所有投标人的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，以分项报价的合计为准。如果投标人不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

（六）澄清：参评人对报价文件实质性报价了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由参评人员签字）要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。投标人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十一．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有投标人的报价或取消采购活动：

1．参与报价的投标人不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．投标人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的；

5．经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十二.评审细则及标准

- 根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次评标采用最低价中标办法。

第三部分 技术指标要求

一.技术要求

1.内容：

| 序号 | 整改项目 | 具体内容 | 技术规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路整改 | - 1.配电房内的空调线路、照明（含应急）线路按规范穿管敷设 - 2.配电柜低压出线按规范穿管敷设 - 3.安装烟雾报警器，接警至门卫 | - 1.空调、照明（含应急）线路按照《低压配电设计规范（GB50054-2011）》等技术规范敷设，要求采用应急防爆管来线路穿管，现场管路敷设整洁美观 - 2.配电柜低压出线按照《低压配电设计规范（GB50054-2011）》等技术规范重新敷设，采用应急防爆管来线路穿管，确保柜门开合符合要求 - 3.配电房内按照《火灾自动报警系统设计规范》安装烟雾报警器，接警至门卫 |  |
| 2 | 电缆标牌 | - 制作配电房电缆标牌，于电缆首末端悬挂 | - 电缆标牌根据《建筑电气施工质量验收规范(GB50303-2002)》设置，标牌内容包括电缆型号、长度等，标牌材质采用ABS注塑标牌，尺寸为双孔45*80mm | 17根电缆，每根电缆2张挂牌 |
| 3 | 一级、二级配电柜 | 按规范要求绘制系统图，并对孔洞进行封堵 | 1.按照《低压配电设计规范（GB50054-2011）》等技术规范绘制系统图，并用防火泥对柜体的孔洞进行封堵，做到严实密封 2.配电房（1个模拟屏+6张图纸）； 1号厂房回火控制室（3张图纸）； 2号厂房多刀切、热切调整、空压机房（3张图纸）； 4号厂房涂粉、压型（11张图纸） |  |

丹阳光明光电有限公司

2023年2月28日

附件一：安全管理协议

安全管理协议

甲方：

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条、名称：线路安全整改

第二条、地点：甲方厂区内

第三条、甲方安全责任：

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派专员负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

6、乙方在施工中发生的电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由责任方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（6）其它不确定因素。

9、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

第四条 乙方安全责任：

乙方作为项目的施工承包单位，对施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。

3、乙方是施工现场安全责任的主体，应当对施工安全全面负责，乙方在项目施工过程中，因乙方直接责任或不可抗力造成乙方人员伤亡事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

5、施工现场，乙方指派专门安全员，负责该项目施工安全工作。

6、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

7、乙方用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

8、开工前，乙方应对组织全体施工人员：

（1）购买相关人身安全保险；

（2）资质、身体素质审核，年龄不得超60周岁，严禁聘用禁忌症者；

（3）进行安全施工教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案；

（4）特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，进行备案，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

14、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条 甲乙双方联系方式及报价时间：

甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以报价。

第六条 进场施工安全管理的具体要求：

- 乙方人员开工前必须经过三级安全培训，从事特殊工种和危险作业的人员必须经过专业培训，持证上岗；施工期间应定期组织安全教育与检查。

- 乙方进场人员须统一着装或佩戴统一的明显标志，严禁穿拖鞋、赤裸身体。

- 乙方人员严禁酒后作业。

- 乙方进场人员不得在厂区内大声喧哗、在非休息区睡觉或进入与工作无关的区域。

- 乙方因工作需要携带易燃易爆品进入施工区域必须经厂区內当班保安许可并办理登记手续。

- 乙方施工现场必须保持清洁卫生，工具材料摆放整齐，做到文明施工。

- 未经书面同意，乙方保证施工过程中任何人不得动用、乱动施工区域设备、设施及其他物品。

- 乙方施工使用的氧气瓶、乙炔瓶、液化气、汽油等可燃、易爆、化学物品必须符合安全要求，各种仪器可靠。

- 乙方施工中，如遇到可能对周围空气、土地、水源、人员等造成危害的，必须提前一天报甲方，甲方协调并批准后方可施工。

10、乙方保证在施工结束后，将所携带的工具、剩余施工材料，特别是易燃易爆物品，全部清理干净，并带离厂区。

第七条 违约责任：

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任。

2、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

3、乙方未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本项目特点及施工安全措施；用于本项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

第八条 甲乙双方约定的其他事项：

本协议未尽事宜，应由甲方和乙方共同协商解决。

第九条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，可以向合同签约地人民法院提起诉讼。

第十条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条 本协议有效期限：自项目开工之日起至施工竣工、验收并网止。

第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（发包方）：                              乙方（承包方）：

法定代表人:                                  法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系地址：                                   联系地址：

电话：                                       电话：

日期：2023年    月    日                    日期：2023年    月    日

第四部分 合同

项目名称：   线路安全整改项目

委 托 方：   丹阳光明光电有限公司

地址：       丹阳市开发区九曲路298号

承 包 方：

地址：

合同编号：   DYGM-WWDC-2023-04

经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》和相关法律法规，遵循自愿、平等、公平和诚信的原则，合同双方就线路安全整改项目施工事项协商一致，订立本合同。

- 项目概况

1.1施工内容：

| 序号 | 整改项目 | 具体内容 | 技术规范 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路整改 | - 1.配电房内的空调线路、照明（含应急）线路按规范穿管敷设 - 2.配电柜低压出线按规范穿管敷设 - 3.安装烟雾报警器，接警至门卫 | - 1.空调、照明（含应急）线路按照《低压配电设计规范（GB50054-2011）》等技术规范敷设，要求采用应急防爆管来线路穿管，现场管路敷设整洁美观 - 2.配电柜低压出线按照《低压配电设计规范（GB50054-2011）》等技术规范重新敷设，采用应急防爆管来线路穿管，确保柜门开合符合要求 - 3.配电房内按照《火灾自动报警系统设计规范》安装烟雾报警器，接警至门卫 |  |  |
| 2 | 电缆标牌 | - 制作配电房电缆标牌，于电缆首末端悬挂 | - 电缆标牌根据《建筑电气施工质量验收规范(GB50303-2002)》设置，标牌内容包括电缆型号、长度等，标牌材质采用ABS注塑标牌，尺寸为双孔45*80mm |  | 17根电缆，每根电缆2张挂牌 |
| 3 | 一级、二级配电柜 | 按规范要求绘制系统图，并对孔洞进行封堵 | 1.按照《低压配电设计规范（GB50054-2011）》等技术规范绘制系统图，并用防火泥对柜体的孔洞进行封堵，做到严实密封 2.配电房（1个模拟屏+6张图纸）； 1号厂房回火控制室（3张图纸）； 2号厂房多刀切、热切调整、空压机房（3张图纸）； 4号厂房涂粉、压型（11张图纸） |  |  |

1.2质量标准：符合国家及行业相关标准。

1.3合同总价款为（大写）                   （￥：           元），含       %增值税专用发票。

1.4 在实际施工过程中，如因甲方的设计或要求变更，按本合同第三条进行结算。

验收标准按上诉内容及国家和行业标准执行。

1.5保修条款:本免费保修期为6个月（保修期从验收合格，投入运行之日起计算）。

二、工期

2.1履约日期：由双方协商确定。

注：本合同所指的开工日期是指甲方交付签订合同，从支付预付款10个工作日后的日期,具体时间由甲乙双方协商确定，竣工验收日期是指施工结束具备验收条件的日期。

2.2如遇下列情况，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限，具体事项由双方协议解决。

2.2.1甲方在合同规定开工日期前，未能协调好施工所需用水、电、材料临时堆放场地及其他施工所需条件的；

2.2.2发生因甲方要求而产生量变化和重大设计变更，如：系统布置变更、材料材质变更等；

2.2.3在施工过程中因停水、停电或其他原因导致无法正常进行的；

2.2.4因自然灾害、政府行为及社会重大事件等不可抗力原因而影响施工进度的。

- 设计变更及设备、材料价差处理

3.1若施工过程中发生设计更改，如量未发生增减的，按照双方审定的合同价款进行结算；如造成量的增减，按双方现场签证确认的量调整《预（结）算书》，变更的增加的单价按照如下办法确定：

3.1.1变更或增加在原双方确认造价（下称原造价）中有相同或相似内容单价的，执行原造价书中的报价单价。

3.1.2变更或增加在原造价书中没有相同或相似的项目，可参考相应定额确定单价。对于未有信息价的项目以市场价为准。以上各类单价应再乘以（1－下浮率）为变更单价。本的下浮率经双方商量确定。

3.1.3变更或增加在原造价书中没有相同或相似内容，定额又没有参考子目的，由承包单位将单价分别送建设单位审核确定。（下浮率按3.1.2点执行）

四、付款方式

4.1支付货币为人民币，付款方式以电汇或银行转账的方式进行付款。

4.2付款进度

4.2.1合同签订之日起_10_日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的款；施工结束、验收合格，乙方向甲方开具增值税专用发票（税率    %）后10日内，甲方向乙方支付合同总金额的60%的款）；

另10%作为质保金：质保期满后双方无质量异议运行正常，甲方即向乙方付清质量保证金。

4.2.2未付清费用标的所有权属于乙方。

五、双方责任

5.1甲方责任

5.1.1办理土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作，使施工场地具备施工条件。开通施工场地内的主要道路，满足施工运输的需要，并保证施工期间的畅通。

5.1.2向乙方提供施工场地相应资料和数据，包括但不仅限于配电系统资料和线路布局资料，并对资料的真实性、准确性负责。

5.1.3办理施工许可证、10KV线路红线图及其他施工所需证件、批件和临时施工用地、停水、停电、中断道路交通、爆破作业等的申请批准手续。

5.1.4组织设计单位和乙方进行施工图纸会审和技术交底，协调与施工交叉的施工工作。

5.1.5甲方有权对乙方的施工质量和施工安全进行管理和监督。对乙方违反国家施工规范和建设方要求的现象，甲方有权制止和要求整改。

5.1.6施工过程中，如遇需报电力、质检、消防、环保、物业、政府等有关部门文件，则由甲方负责提供相应资料，乙方负责办理；协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、古树名木等保护工作并承担有关费用。

5.1.7甲方应参与质量和施工进度的监督，并遵循施工现场的安全文明施工要求，若甲方人员违章进入设置有明显警示标识的施工区域等所引发的安全责任，乙方不承担任何责任；

5.1.8甲方应根据施工需要给乙方的报验、签证、验收、审计等予以支持和配合。

5.1.9竣工交付给甲方后，由甲方负责保护工作，由于甲方保护不善发生损坏或被盗的由甲方负责。

5.2、乙方责任

5.2.1按甲方标的要求和施工规范施工，管理建设施工进度、施工安全、材料供应、质量。

5.2.2组织本的设备、材料采购，以乙方名义与设备、材料供应商签订买卖合同，并负责设备、材料的检验验收、接受、保管和价款结算。

5.2.3负责协调送电。

5.2.4 乙方必须严格遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音及环境保护等方面的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方，甲方承担由此发生的费用，因乙方责任造成的罚款除外。

5.2.5在未交付给甲方之前由乙方负责保护工作，保护不善发生损失的由乙方负责。若施工场地在甲方地址内，乙方应派人负责进行保护，也可以委托甲方进行保护，有关费用由乙方承担，发生被盗或损坏的由甲方负责。

5.2.6文明施工，施工完成并人员撤离后，清扫施工现场，保证场地不留有对他人造成危害的隐患。

六、安全施工

乙方应遵守建设安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按安全、文明标准组织施工。安全要求达到国家规范要求，详见附件一安全管理协议。

施工中人生安全责任事故由乙方自行承担损失及赔偿。

七、质量保修

本保修期限为_6_个月，自竣工验收合格之日起算。

八、不可抗力

8.1不可抗力是指火灾、水灾、流行病、战争、政府行为、封锁、紧急危机或暴乱等以及双方同意的其他类型。当甲方或乙方因不可抗力影响不能履行合同时，对另一方造成的损失不承担责任，如果乙方因此不能按照商定的时间交付货物，经双方协商一致同意可以延长履行期限，或者解除本合同。如双方协商一致解除本合同，甲方应支付乙方已完成的工作任务及已采购物料的款项，乙方应退回甲方已经支付的且乙方未完成工作的款项。

8.2如果当事人一方违约在先，在迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其违约责任；

8.3不可抗力发生后，受影响方应将不可抗力事件5日内通知另一方并于14日内由相关职能部门出具证明，双方应采取必要措施密切配合减少不可抗力的影响，否则因此造成损失由未尽通知、减损义务方承担。

不可抗力造成损害的责任：不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由双方按以下原则承担：

8.3.1受雇人员的伤害，分别按照各自的雇用合同关系负责处理；

8.3.2乙方的机具、设备、财产和临时项目的损失、损害，由乙方承担；

九、违约责任

9.1甲方未能按本合同约定的付款节点向乙方支付合同款项的，若甲方在5个工作日内未做出解释的，则每逾期一天，甲方应按合同总额千分之五向乙方支付违约金，因此造成工期延误的一切损失由甲方承担。

9.2因乙方原因致使工期延误或质量不符标准，导致甲方损失的，甲方应在5个工作日内，按照甲方损失计算模式出具损失核算清单及费用至乙方，此费用将从乙方款中相应扣除，若损失费用超过合同约定金额，多出部分由乙方承担。

9.3双方均需全面履行本合同的全部条款；任一方未履行或未完全履行本合同的，视为违约方，守约方可依据本合同向违约方追偿。

9.4施工过程中乙方人员伤害或财物损失，由乙方承担责任，因甲方过错产生的人员伤害或财务损失由甲方承担责任。

十、通知

10.1双方均同意本合同载明的地址即为双方法律文书送达地址，所确定的送达地址适用范围包括但不限于本协议项下的通知书、告知书、工作联系单、协议文件、诉讼或仲裁文书，送达主体可以是合同各方、人民法院及各行政机关。

10.2所确定的送达信息发生变更的，变更一方应履行通知义务，因当事人送达地址变更后未及时书面通知导致不能实际接收的，以邮件、法律文书退回之日视为送达之日。

十一、争议解决方式

11.1在履行本合同过程中如发生争议，双方应友好协商解决；如经协商后仍不能达成协议时，双方发生争议由丹阳人民法院管辖。

11.2 本合同签约地为江苏丹阳。

十二、其他

12.1本合同一式肆份，双方各执贰份，自双方法定代表人或其代表签字并盖章后生效。

12.2 附件《安全管理协议》为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等效力。

12.3合同变更须经双方以书面形式确认。

（以下无正文）

甲方（发包方）：                             乙方（承包方）：

法定代表人:                                  法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系地址：                                   联系地址：

电话：                                       电话：

日期：2023年    月    日

第五部分  报价文件格式

附件一

法定代表人授权委托书

丹阳光明光电有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报价单

注：投标人应根据现场勘探的清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

附件三

公司营业执照复印件