询价采购文件

项目名称：工业管道维保项目

项目编号：DYGM-WXDC-2023-10

丹阳光明光电有限公司

2023年5月31日

目录

第一部分 询价采购邀请函…………………

第二部分 报价人须知………………………

第三部分 技术要求…………………………

第四部分 合同条款……………………………

第五部分 报价文件格式……………………………

第一部分  询价采购邀请函

各报价人：

丹阳光明光电有限公司就 工业管道维保项目 组织第一次询价采购，欢迎合格报价人前来报价。

一、项目名称及编号

项目名称：工业管道维保项目

项目编号：DYGM-WXDC-2023-10

二、项目内容简介

工业管道介质：液化石油气

| - 序号 | - 维保项目 | - 具体内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 液化气放空管维保 | - 液化气放空管上法兰式阻火器、截止阀锈蚀更换为不锈钢法兰式阻火器（带止回）、不锈钢法兰式截止阀 |  |
| - 2 | - 压型车间液化气管道维保 | - 压型车间各生产线的液化气管道安装紧急切断阀 |  |

四、合格报价人资格要求

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有实施项目的相关资质；

（三）2年内无安全责任事故，无劳务纠纷情况；

五、报价文件接收信息

（一）在报价前对建设项目情况进行咨询，联系人：郦晶  联系电话：18020481233

（二）报价文件接收截止时间： 2023年6月10日17:00。

（三）报价文件接收地点：江苏省丹阳市开发区九曲路298号   丹阳光明光电有限公

司综合部管理部。

（四）报价文件接收人：夏媛  联系电话：0511-869892555   13861343702

六、本次询价采购联系事项

联系人：夏媛    联系电话：13861343702

联系地址：江苏省丹阳市开发区九曲路298号    丹阳光明光电有限公司综合部。

邮政编码：212300

采购单位监督人：张洪坡    联系电话：0511-86989257

第二部分 报价人须知

前附表：

| 序号 | 项目 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：丹阳光明光电有限公司 |
| 2 | 项目名称 | 工业管道维保项目 |
| 3 | 建设地点 | 江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 4 | 报价人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有实施项目的相关资质。有独立承担民事责任的能力，人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 最高限价 | 无 |
| 7 | 报价人提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 8 | 采购人书面澄清的时间 | 报价人在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 9 | 报价文件签字或盖章要求 | 报价文件由报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 10 | 报价文件组成 | 报价文件由正本1 份 |
| 11 | 报价文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）； |
| 12 | 封套上写明 | 项目名称：工业管道维保项目 项目编号：DYGM-WXDC-2023-10 采购人名称：丹阳光明光电有限公司 报价人：XXXXXXXXXXXXXX |
| 13 | 询价采购有效期 | 有效期10天 |
| 14 | 递交报价文件地点 | 江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 15 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 16 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：江苏省丹阳市开发区九曲路298号 |
| 17 | 评审办法 | 按报价清单报价，最低价中标 |

一、报价人参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、报价人在报价前可到采购人现场对项目进行实地勘察，根据勘察情况编制项目预算单。项目最终以实际工程量进行结算。对由于设计、施工或材料缺陷而发生任何不足，应负责并承担相应的返工费用。

三、中标人必须对报价文件负全责；在中标后10天内与采购人签订合同，并在规定时间内完工。

四、各报价人填列的单价和总价以人民币元为单位，只能有一个报价，不接受有选择的报价。报价人须对全部工程进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）报价人的资质证明文件，法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）项目预算单（自行拟订，建议参照江苏省工程造价标准版本）；

（三）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），报价人应将报价文件按上述顺序装订成册。

报价人在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，报价人公章和报价人代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）报价人擅自改变工程内容、和技术要求的；

（六）报价人的报价材料密封不合要求的；

（七）其他采购人认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

七、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交报价人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向报价人及与询价采购无关的其他人透露。

八、报价文件的评审

（一）评审工作由采购评审委员会负责评审 。

（二） 出现所有报价人的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，采购人有权决定拒绝所有报价文件。

（三）参评人员将审查每个报价人提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果报价人没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（四）审查报价文件是否实质性报价询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的报价人，参评人员将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性报价。

2．实质性报价的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性报价询价文件要求的报价文件将被拒绝。采购人决定报价文件的报价性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件附件《报价文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的建设标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但报价人未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求；

（五）报价的审查：所有报价人的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价合计与总报价不一致的，以分项报价的合计为准。如果报价人不按照上述原则修正其总报价及分项报价，则其报价文件将被拒绝。

（六）澄清：参评人对报价文件实质性报价了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由参评人员签字）要求报价人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。报价人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。报价人拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十一．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有报价人的报价或取消采购活动：

1．参与报价的报价人不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．报价人的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的；

5．经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十二.评审细则及标准

- 根据询价通知书规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

- 本次评标采用最低价中标办法。

- 待成交商确定后，最终由双方协商确定本工程最终包干价格。

第三部分 技术指标要求

一.技术要求

| - 序号 | - 维保项目 | - 具体内容 | 技术规范 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 液化气放空管维保 | - 液化气放空管上法兰式阻火器、截止阀锈蚀更换为不锈钢法兰式阻火器（带止回）、不锈钢法兰式截止阀 | 压力管道规范工业管道（GB/T 20801-2020） |  |
| - 2 | - 压型车间液化气管道维保 | - 压型车间各生产线的液化气管道安装紧急切断阀，每个点位的切断信号需和公司气体泄漏报警仪关联，信号接到门卫处 | 压力管道规范工业管道（GB/T 20801-2020） |  |

在询价文件注明的勘探日来我司进行实地勘探，根据勘察情况编制项目报价文件。

丹阳光明光电有限公司

2023年5月31日

维 保 合 同

甲方：丹阳光明光电有限公司                 合同编号：DYGM-WXDC-2023-10

乙方：

鉴于甲方（委托方）需要，委托乙方就工业管道维保项目提供服务，乙方愿意接受委托，根据《中华人民共和国民法典》有关规定及相关法律法规的规定，经双方友好协商，同意就以下条款订立本合同，共同信守执行。

一、维保项目及金额如下：                      （以人民币计价，金额含   %税价）

| - 序号 | - 维保项目 | - 具体内容 | 金额 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 液化气放空管维保 | - 液化气放空管上法兰式阻火器、截止阀锈蚀更换为不锈钢法兰式阻火器（带止回）、不锈钢法兰式截止阀 |  | 压力管道规范工业管道（GB/T 20801-2020） |
| - 2 | - 压型车间液化气管道维保 | - 压型车间各生产线的液化气管道安装紧急切断阀，每个点位的切断信号需和公司气体泄漏报警仪关联，信号接到门卫处 |  | 压力管道规范工业管道（GB/T 20801-2020） |

二、质量要求、技术标准

项目实施过程，必须符合甲方相关标准要求。乙方应严格按甲方技术要求进行维保。

三、维保地点及方式

1、本合同的施工地点：甲方厂区内

2、合同签订后，由甲方提前 5 天通知乙方，乙方在接到通知后需在规定的时间内到达维保地点进行作业，否则应在接到甲方通知后 1 天内提出修改申请，经双方协商后另定时间。

3、安装调试前，乙方应将制作、安装人员情况，应提前告知甲方安全管理员，甲方应派人员主动做好协作与配合工作。

4、按照安全生产管理要求，双方应签订相关方安全管理协议，明确双方安全责任，安

全规范作业。

5、乙方按照甲方技术要求进行作业，乙方作业人员应遵守甲方各项管理制度，否

则甲方将按照 100 元/人/次标准从项目支付费用里进行扣罚。

- 包装及运输标准

1、乙方负责此项目涉及的设备设施、零配件等物件的包装，运输费用由乙方全部

承担。

2、因包装不到位或运输过程中造成的一切损失由乙方承担。

- 验收标准、方法及期限

（一）以双方所签约的技术要求和效果指标为验收标准。

（二）甲方应按签订合同约定时间组织验收。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在当天内向乙方提出书面意见。乙方在接到甲方书面意见后，应在当天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

（四）质保期 3个月。

- 付款方式和期限

结算流程：合同签订后甲方支付给乙方30%首付款，待项目完工甲方验收合格后一星期内乙方开具增值税发票后支付给乙方60%，质保期到期后，运行正常，未有异常情况，支付10%剩余款项。

七、违约条款

（一）乙方不按期完成清单的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟2小时，按照总价的5%予以扣除。

（二）乙方所供服务不符合规定的，由其负责整改，并承担整改而支付的实际费用。

（三）乙方应遵守甲方的相关安全规章制度及现场作业规则，非因甲方原因，乙方在提供切割过程中产生的的一切安全责任相关损失由乙方自行承担责任；

（四）乙方应承担切割过错造成的一切损失，包括但不限于赔偿金、和解金、行政罚金、律师费、诉讼费以及处理该争议的必要差旅费。

八、解决合同纠纷的方式

甲乙双方应遵守国家相关法律、法规、规章的规定和本协议契约，若在合同履约期间中

发生争议，甲方与乙方应及时沟通并友好协商解决；如未能达成一致意见，可提交有关主管部门进行调解；协商或调解未能达成时，可按下列方式解决：

1. 由丹阳人民法院进行管辖 。

九、其它约定事项

1、合同未尽事宜，双方协商确定；

2、本合同双方签字盖章后生效。

3、本合同一式 3 份。甲方执 2 份，乙方执 1 份。

4、合同附件可作为合同整体的一部分，具有同等法律效力

甲 方：                                    乙 方 :

单位名称:                                  单位名称：

法定（授权）代表人：                       法定（授权）代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

日期：                                     日期:

安全管理协议

甲方：	丹阳光明光电有限公司

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条、项目名称：工业管道维保项目

第二条、地点：甲方厂区内

第三条、甲方安全责任：

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派专员负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

6、乙方在施工中发生的电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。

8、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由责任方承担：

（1）人身伤亡事故；

（2）发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

（3）发生厂内火灾事故；

（4）发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

（5）施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的；

（6）其它不确定因素。

9、甲方有权要求乙方立刻撤走现场内不遵守、不执行安全生产法律法规、标准、操作规程、安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场。

第四条 乙方安全责任：

乙方作为工程项目的施工承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。

2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度。

3、乙方是施工现场安全责任的主体，应当对施工安全全面负责，乙方在工程项目施工过程中，因乙方直接责任或不可抗力造成乙方人员伤亡事故，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

4、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

5、施工现场，乙方指派专门安全员，负责该项目施工安全工作。

6、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。

7、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

8、开工前，乙方应对组织全体施工人员：

（1）购买相关人身安全保险；

（2）资质、身体素质审核，年龄不得超60周岁，严禁聘用禁忌症者；

（3）进行安全施工教育和培训，如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施，并将参加安全教育人员名单（包括临时增补或调换人员）与考试成绩报给甲方备案；

（4）特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

9、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，进行备案，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

14、乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》。对人员在施工中发生的人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂时规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

15、乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条 甲乙双方联系方式及报价时间：

甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以报价。

第六条 进场施工安全管理的具体要求：

- 乙方人员开工前必须经过三级安全培训，从事特殊工种和危险作业的人员必须经过专业培训，持证上岗；施工期间应定期组织安全教育与检查。

- 乙方进场人员须统一着装或佩戴统一的明显标志，严禁穿拖鞋、赤裸身体。

- 乙方人员严禁酒后作业。

- 乙方进场人员不得在厂区内大声喧哗、在非休息区睡觉或进入与工作无关的区域。

- 乙方因工作需要携带易燃易爆品进入施工区域必须经厂区內当班保安许可并办理登记手续。

- 乙方施工现场必须保持清洁卫生，工具材料摆放整齐，做到文明施工。

- 未经书面同意，乙方保证施工过程中任何人不得动用、乱动施工区域设备、设施及其他物品。

- 乙方施工使用的氧气瓶、乙炔瓶、液化气、汽油等可燃、易爆、化学物品必须符合安全要求，各种仪器可靠。

- 乙方施工中，如遇到可能对周围空气、土地、水源、人员等造成危害的，必须提前一天报甲方，甲方协调并批准后方可施工。

10、乙方保证在施工结束后，将所携带的工具、剩余施工材料，特别是易燃易爆物品，全部清理干净，并带离厂区。

第七条 违约责任：

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任。

2、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

3、乙方未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

4、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

第八条 甲乙双方约定的其他事项：

本协议未尽事宜，应由甲方和乙方共同协商解决。

第九条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，可以向合同签约地人民法院提起诉讼。

第十条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条 本协议有效期限：自项目开工之日起至工程施工竣工、验收并网止。

第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

（以下无正文）

甲方（发包方）：                              乙方（承包方）：

法定代表人:                                  法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

联系地址：                                   联系地址：

电话：                                       电话：

日期：2023年    月    日                    日期：2023年    月    日

第四部分  报价文件格式

附件一

法定代表人授权委托书

丹阳光明光电有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报价单

注：报价人应根据现场勘探的工程量清单项目实施内容分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

附件三

公司营业执照复印件