## Sheet1
成都光明派特贵金属有限公司2024年年度计量器具检验、检测询价明细
序号 | 计量器具名称 | 预计检测、检定数量 | 交货期要求/天
1 | 压力表 | 160 | 15
2 | 砝码（1kg、2kg、5kg、10kg） | 15 | 15
3 | 电子台秤 | 17 | 15
4 | 电子天平 | 26 | 15
5 | 杠杆百分表 | 1 | 15
6 | 超声波测厚仪 | 3 | 15
7 | 涂层测厚仪 | 1 | 15
8 | 工业PH计 | 31 | 15
9 | ORP计 | 2 | 15
10 | 电导率仪 | 4 | 15
11 | 气体检测报警仪 | 4 | 15
12 | 数字式维式硬度计 | 1 | 15
13 | 电脑伺服材料试验机 | 1 | 15
14 | 数显高度尺 | 1 | 15
15 | 两用式转速表 | 1 | 15
16 | PT100热电偶 | 3 | 15
17 | 水银温度计 | 4 | 15
18 | 有毒、氧气、燃气报警器检定 | 35 | 15
19 | 复合真空计 | 4 | 15
20 | 声级计 | 2 | 15
21 | 液体密度计 | 1 | 15
22 | 酸度计 | 1 | 15
23 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 15
24 | 波长色散X射线荧光光谱仪 | 1 | 15
25 | 离子色谱仪 | 1 | 15
26 | IPC光谱仪 | 1 | 15
27 | 激光测距仪 | 1 | 15
28 | 氮气库高压表 | 22 | 15
29 | 氮气库安全阀 | 30 | 15