询价采购编号：GMPT-TX2024-05

询价采购文件

项目名称：成都光明派特贵金属有限公司

2024年10月至2025年12月环境监测服务项目

成都光明派特贵金属有限公司

2024 年 9月

目录

第一部分    询价采购邀请函

第二部分    供应商须知

第三部分    技术要求

第四部分    评分标准

第五部分    合同条款

第六部分    文件格式

第一部分  询价采购邀请函

各供应商：

成都光明派特贵金属有限公司就厂区2024年10月至2025年12月环境监测服务项目进行询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

一、设备名称及编号

服务名称：成都光明派特贵金属有限公司2024年10月至2025年12月环境监测服务项目

询价采购编号：GMPT-TX2024-05

二、简要说明

成都光明派特贵金属有限公司拟采购2024年10月至2025年12月环境监测服务项目，详见询价采购文件第三部分技术响应。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

- 资质要求：具有独立承担民事责任的能力的商家，并提供单位社保缴存证明；实缴资本证明；营业执照；环境监测资质。

- 财务要求：近三年内（ 2021至 2023年）财务报告。

- 供应商不得为列入中国兵器装备集团、光明集团及我公司供应商黑名单中的供应商；

- 本项目不接受联合体询价；

四、询价采购公告时间和文件获取地址

- 公告时间： 2024 年 9 月 25 日— 2024 年 9 月 27日

- 文件获取地址：成都光明光电官网（http://www.cdgmgd.com/houtgli）上获取。

五、响应文件接收信息

- 响应文件接收截止时间： 2024 年 9 月27 日17:00。

- 纸质响应文件（正副本）各1份，须在递交响应文件截止时间前送达指定地点：成都市龙泉驿区北京路636号  成都光明派特贵金属有限公司  体系资产部。

- 响应文件接收人：唐先生  联系电话：13060078812

六、发布公告的媒介

本次询价采购公告在成都光明光电官网（http://www.cdgmgd.com/houtgli）上发布。

七、本次询价采购联系事项

联系人：林先生   联系电话：15828551911

联系地址：成都市龙泉驿区北京路636号 成都光明派特贵金属有限公司 体系资产部

邮政编码：610100

采购单位监督人：郭女士  联系电话：15982367206

第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 | 应知事项 | 说明、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：成都光明派特贵金属有限公司 地址：成都市龙泉驿区北京路636号 联系人：林先生 电话：15828551911 |
| 2 | 项目名称 | 成都光明派特贵金属有限公司2024年10月至2025年12月环境监测服务项目 |
| 3 | 建设地点 | 成都市龙泉驿区北京路636号 |
| 4 | 最高限额 | 框架合同 |
| 5 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件：具有独立承担民事责任的能力的商家、环境监测资质、社保缴存证明、实缴资本证明（如：天眼查、企查查、验资报告、实缴资本银行回单等） 财务要求：3年内无亏损 |
| 6 | 联合体询价 | 不允许联合体询价 |
| 7 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距开标截止日前5个工作日，以书面形式向采购单位提出。 |
| 8 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 9 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 10 | 响应文件组成 | 响应文件由正本1份；副本1份组成 |
|  | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）； 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成1册并编制目录。 |
| 11 | 封套上写明 | 采购人的地址：成都市龙泉驿区北京路636号 采购人名称：成都光明派特贵金属有限公司 成都光明派特贵金属有限公司2024年10月至2025年12月环境监测服务项目询价采购文件 |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期90天 |
| 13 | 递交响应文件地点 | 成都市龙泉驿区北京路636号 |
| 14 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：成都市龙泉驿区北京路636号 |
| 16 | 评审办法 | 综合评分法 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对采购人的排污许可证所要求的环境监测内容、监测频次等基础信息进行了解，保证在签订合同后按期提供环境监测服务。成交供应商应保证按期进行环境监测服务并提供具有法律效益的环境监测报告，如因未充分与采购人进行沟通、环境监测安排不当等情况导致未能按期提供环境监测服务、监测内容缺失、监测报告不符合要求等情况，应负责并承担相应费用，并对时间进度损失负责。

三、中标人必须对响应文件负全责；在中标后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价以人民币元为单位，根据排污许可证自行监测计划，预估总金额=全年预计监测频次×污染物单价，报价应包含环境监测服务的一切费用。只能有一个报价，不接受有选择的报价。供应商须对全部服务进行报价，否则报价无效。

五、响应文件应包括：

- 合格供应商资格要求资料（详见询价采购邀请函第三条）；

- 法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

- 报价一览表（附件二）；

- 明细报价表（附件三）；

- 所投货物详细技术参数（如需提供方案响应的，应一并提供）及原厂商针对此项目授权书原件；

- 相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

- 报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将响应文件按上述顺序装订成册。供应商在递交询价响应文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、响应文件接收截止时间及地点

（一）询价文件接收截止时间： 2024 年9月27日17:00时，截止时间后，将拒绝接收新的响应文件。

（二）投送地点：成都市龙泉驿区北京路636号 成都光明派特贵金属有限公司 体系资产部。

七、下列情况将被视为无效响应文件；

（一）响应文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）响应文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）响应文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）评审小组认为的其他非实质性响应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

九、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较响应文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

十、响应文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的评审小组负责。评审小组成员由公司相关部门人员抽签决定。评审小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查是否所有供应商的报价均超过采购预算：出现所有供应商的报价均超过采购预算、采购人没有支付能力的情况时采购无效，评审小组有权决定拒绝所有响应文件。

（三）审查供应商是否具备合格的供应商资格：评审小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其响应文件将被拒绝。

（四）审查响应文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为资格合格的供应商，评审小组将审查其响应文件是否对询价文件的所有事项、格式、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的响应文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的响应文件。没有实质性响应询价文件要求的响应文件将被拒绝。评审小组决定响应文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．响应文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）响应文件未按询价文件附件《响应文件格式》相关格式规定有效签署和/或加盖公章；

（2）响应文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）响应文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）响应文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求；

（五）澄清：评审小组对响应文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和参数计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由评审小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，评审小组将否决其报价。

十一、出现下列情形之一的，评审小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3．供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

4．因重大变故，采购任务取消的；

5．评审小组经评审认为所有响应文件都不符合询价文件要求的。

十二、评审细则及标准

1．评审小组只对通过资格性审查的响应文件，根据询价文件规定的评审程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2．本次评分的因素见“第四部分  评分标准”。

3．除价格因素外，评审小组成员应依据询价文件规定的评分标准和方法分别对其他因素进行比较打分。每个评委独立评分，所有评委评分的算术平均值, 加上以询价文件规定的方法计算出的价格分，即为每个供应商的最终得分。除价格分外，评委评分可保留1位小数，评审最终得分保留2位小数。

4．在评审过程中，响应文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照询价文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和参数计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）响应文件未按询价文件要求编制目录、页码；

（3）认定的与询价文件规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

第三部分  技术要求

1、供应商提供环境监测服务过程中应满足但不限于下列标准、要求和执行规范：

《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》、排污许可证（副本）。

- 除甲方、政策、法律法规等不可抗力造成原因外，供应商应在当月15日前安排环境监测服务，并能在次月15日前出具环境监测报告。

- 环境监测过程中所使用的监测方法、监测仪器应符合相关国家规定和排污许可证要求。

- 若出现监测内容遗漏，监测方法使用有误需重新补测或甲方临时增加监测内容等情况，需在一星期内重新安排监测服务。

- 排污许可证自行监测计划：

| 废气监测内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口名称 | 编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 采样方法 | 采样个数 | 监测频次 | 测定方法 | 单价（元/次） |
| 提纯工序废气排放口 | DA001 | 烟气量、氧含量 | 氮氧化物 | 非连续采样 | 3 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 提纯工序废气排放口 | DA001 |  | 二氧化硫 | 非连续采样 | 3 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 提纯工序废气排放口 | DA001 |  | 颗粒物 | 非连续采样 | 3 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 提纯工序废气排放口 | DA001 |  | 氟及其化合物 | 非连续采样 | 3 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 提纯工序废气排放口 | DA001 |  | 氨气 | 非连续采样 | 3 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 提纯工序废气排放口 | DA001 |  | 氯气 | 非连续采样 | 3 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 提纯工序废气排放口 | DA001 |  | 氯化氢 | 非连续采样 | 3 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 提纯工序废气排放口 | DA001 |  | 硫化氢 | 非连续采样 | 3 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 热源机废气排放口 | DA002 | 烟气量、氧含量 | 氮氧化物 | 非连续采样 | 3 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 热源机废气排放口 | DA002 |  | 二氧化硫 | 非连续采样 | 3 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 热源机废气排放口 | DA002 |  | 颗粒物 | 非连续采样 | 3 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 热源机废气排放口 | DA002 |  | 林格曼黑度 | 非连续采样 | 3 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 热源机废气排放口 | DA002 |  | 一氧化碳 | 非连续采样 | 3 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 除尘器排放口 | DA003 | 烟气量、氧含量 | 颗粒物 | 非连续采样 | 3 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 金提纯化合物废气排放口 | DA004 | 烟气量、氧含量 | 氮氧化物 | 非连续采样 | 3 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 金提纯化合物废气排放口 | DA004 |  | 氯气 | 非连续采样 | 3 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 金提纯化合物废气排放口 | DA004 |  | 氯化氢 | 非连续采样 | 3 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 金提纯化合物废气排放口 | DA004 |  | 二氧化硫 | 非连续采样 | 3 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 金提纯化合物废气排放口 | DA004 |  | 颗粒物 | 非连续采样 | 3 | 1次/季 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 熔炼工序废气排放口 | DA005 | 烟气量、氧含量 | 颗粒物 | 非连续采样 | 3 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 熔炼工序废气排放口 | DA005 |  | 林格曼黑度（新增） | 非连续采样 | 3 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 雾化工序废气排放口 | DA006 | 烟气量、氧含量 | 颗粒物 | 非连续采样 | 3 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 喷涂废气排口 | DA007 | 烟气量、氧含量 | 颗粒物 | 非连续采样 | 3 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 厂界 | / | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 颗粒物、氯化氢、氯气、硫化氢、挥发性有机物 | 非连续采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 工业窑炉周边 | / | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 颗粒物 | 非连续采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 厂界 | / | / | 噪音 | / |  | 1次/季度 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 废水监测内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口名称 | 编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 采样方法 | 采样个数 | 监测频次 | 测定方法 | 单价（次/元） |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总镉 | 混合采样 | 4 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总铬 | 混合采样 | 4 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总铅 | 混合采样 | 4 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 六价铬 | 混合采样 | 4 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总砷 | 混合采样 | 4 | 1次/月 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | pH值 | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总锰 | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 悬浮物 | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 五日生化需氧量 | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 溶解性总固体 | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总铜 | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总锌 | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总磷（以P计） | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 氟化物（以F-计） | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 硫化物 | 混合采样 | 4 | 1次/半年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 化学需氧量 | 混合采样 | 4 | 自动监测 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 总镍 | 混合采样 | 4 | 自动监测 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 废水总排口 | DW003 | 水温、流量 | 氨氮（NH3-N） | 混合采样 | 4 | 自动监测 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | pH值 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 溶解性总固体 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 总硬度 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 溶解氧 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 总汞、总镉、总砷、总铅、总铜、总锌、总铁 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 六价铬 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 总氮（以N计） | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 氨氮（NH3-N） | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 亚硝酸盐 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 硝酸盐（以N计） | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 氰化物 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 石油类 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 地下水 | 监测井 |  | 挥发酚 | 混合采样 | 4 | 1次/年 | 自行选择相关生态环境标准或计量认证认定的测定方法 |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

第四部分  评分标准

| 条款 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 企业实力 | 对投标人的技术能力评价 30% | - 除甲方、政策、法律法规等不可抗力造成原因外，乙方应在当月15日前安排环境监测服务，并能在次月15日前出具环境监测报告，得20分；若不能，不得分。 - 近两年有负责其他企业环境监测服务项目，以合同为准，每有一项得2分，最高得10分。 |
| 售后服务 | 对投标人售后服务能力的评价 10% | 1、若出现监测内容遗漏，监测方法使用有误需重新补测或甲方临时增加监测内容等情况，能够在7天内重新安排监测服务，得10分；在15天内重新安排监测服务，得5分。 |
| 投标报价评分标准 | 投标报价 60% | 1、当有效投标家数为5家以上（含5家）时，去掉一个最高和最低投标报价，计算其余投标报价的算数平均值A； 2、当有效投标家数少于5家时，计算所有投标报价的算术平均值B。 3、评标基准价=A（B）×0.95； 投标报价等于评标基准价的投标人价格分为满分，投标报价与评标基准价相比，每高1%扣1分，每低1%扣0.5分，最多扣15分。 |

1、评审小组按照综合评分法，得分最高的供应商为成交供应商。

2、采购结果确定

采购人根据评审小组提出的书面评审报告及成交候选人名单进行综合得分排序，由高到低确定前三名供应商并公示三天，综合得分相同的，按响应报价由低到高顺序排列，得分且响应报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（1）在确定成交结果后，采购人将以《采购中选通知》通知此次采购成交供应商签订合同。

（2）采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《采购中选通知》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

（3）确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第五部分  商务部分（合同条款）

采购单位（全称）：成都光明派特贵金属有限公司（简称甲方）

成交供应商（全称）：                        （简称乙方）

依照《中华人民共和国民典法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就            采购相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的（货物/服务，含   %增值税专用发票）。

| 货物的名称 及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（含 %增值税） | 预估总价（含 %增值税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）：（￥：元） |  |  |  |  |

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）合同签订以后，按照排污许可证要求，在当月    日前进行环境监测服务，并在次月    日前提供环境监测报告。

（二）若出现监测内容遗漏，监测方法使用有误需重新补测或甲方临时增加监测内容等情况，能够在    天内重新安排监测服务。

（三）交货地点：成都市龙泉驿区北京路636号。

三、质量技术标准

乙方提供的环境监测服务应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足询价文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、运输方式及费用

监测人员的交通费用自理。

五、验收

（一）乙方按要求进行每月监测，甲方取得2024年10月至2025年12月所有环境监测报告视为交货。

（二）甲方审查环境监测报告内容、监测方法等应符合本公司排污许可证的自行监测要求，如有不符上述情况导致自行监测不符合国家要求，视为验收不通过。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  7  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在  7  天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知甲方。

六、付款方式

签订合同后，2025年底按照全年实际监测频次对应污染物单价进行核算总金额，出具验收清单。甲方验收合格，乙方开具全额    ％增值税发票后，甲方支付 100% 监测费用。

- 售后服务

若出现监测内容遗漏，监测方法使用有误或甲方临时增加监测项目等情况，能够在   天内重新安排监测服务。

八、违约条款

- 乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从货款中扣除；延期超过  30  日，甲方有权强制解除合同，追回预付款并赔偿带来的一切损失。

- 非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

- 本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出询价采购文件和响应文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、供应商确认通知书、询价文件、响应文件、技术协议构成合同的组成部分。

十二、甲、乙双方应通过友好协商的方式解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，可按以下第( 2 )项方式处理：

（1）任何一方均可向成都仲裁委员会申请仲裁。

（2）任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

甲方：（盖章）                            乙方：（盖章）

地址：                                    地址：

法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：

联系人：                                  联系人：

联系电话：                                联系电话：

二0二  年  月  日                        二0二  年  月  日

第六部分  文件格式

附件一

法定代表人授权委托书

成都光明派特贵金属有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位

（职务或职称）（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

附件二

报价一览表

| 设备名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰拾万仟佰拾圆角分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备注 |  |

供应商公章：

供应商代表签字：

附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰拾万仟佰拾圆角分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：供应商代表签字：

附件四

技术规格偏离表

| 序号 | 设备名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：