询价文件

项目名称：环境监测第三方技术服务项目询价

都江堰光明光电材料有限责任公司

2024年10月

目    录

第一部分  询价采购邀请函 …………………

第二部分  供应商须知 ………………………

第三部分  技术要求 …………………

第四部分  合同条款 …………………………

第五部分  文件格式…………………………

第一部分  询价邀请函

各供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司决定对 环境监测第三方技术服务项目组织询价采购。公司本着“公开、公平、公正”的原则和“互利共赢、共同发展”的理念，热忱欢迎有意愿与我公司合作的公司积极参与。

一、询价采购项目说明：

项目内容： 环境监测第三方技术服务项目询价；

项目价格有效期：自签订正式合同之日起1年内有效。

二、供应商资质要求

参加本次采购活动的供应商需具备下列条件：

（一）具有与该项目对应的营业范围和相关资质；

（二）非“三无”供应商。（即具有实缴资本、参保人员、生产经营场所的供应商）；

（三）能提供和本业务相符的增值税专用发票；

（四）具有四川省市场监管局颁发的检验检测机构资质认定证书。

三、询价采购公告时间：2024年10月29日— 2024年11月4日

四、询价采购公告

本公告在“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2024年11月4日17:00

（二）全部比价文件资料需装订成册、密封，并在密封处加盖本企业鲜章，若为邮寄请信封上注明项目名称、公司名称和“在2024年11月4日17时00分前不得启封”的字样。

（三）误发、迟发、非纸质方式发送询价文件或询价文件无公章的，视为无效资料。

（四）报价文件接收地点：四川省成都市都江堰市光泰路10号都江堰光明光电材料有限责任公司。

（五）报价文件接收人：邓先生       联系电话：13183886588

六、本次询价采购联系事项

询价咨询人：周女士                 联系电话：13666117647

询价采购监督人：余女士             联系电话：13568842997

都江堰光明光电材料有限责任公司

2024年10月29日

- 供应商须知

- 注：标记※的条款，报价单位需完全符合且响应。

| 序号 | 须知项目 | 内容或要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 2 | 供应商提出问题的 截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 3 | 采购人书面澄清的 截止时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 4 | 响应文件签字或 盖章要求 | 报价文件的正本每页均须经参与公司法定代表人或其授权代理人签字或盖章确认，并提供法定代表人或其授权代理人的身份证明并盖章。 |
| ※5 | 报价文件内容 | 一份 |
| ※6 | 响应文件装订要求 | 装订牢固、密封，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）； |
| 7 | 付款方法和条件 | 每批货物经验收合格，双方确认实际收货数量，购方收到发票挂账后次月结清货款。 |
| 8 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 9 | 评选办法 | 采用最低评标价选择合作供应商，原则上选择一家或以上。 |
| ※10 | 资料叠放顺序 | 见第五部分 文件格式（报价资料目录） |

一、中标人必须对报价文件负全责，并在中标后7个工作日内与采购人签订合同。

二、各公司填报的单价和总价均以人民币元为单位。

三、各报价项目只能有唯一报价，不接受有选择的报价。

四、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整或有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（五）供应商的报价材料密封不符合要求的；

（六）经评审小组判定为故意压低价格，不符合市场价格规律的；

（七）法律、法规规定的其他无效情况。

五、评审工作按照都江堰光明光电材料有限责任公司采购管理相关规定执行。

六、出现下列情形之一的，评审小组有权否决供应商的报价或取消采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购单位不能支付的；

（三）因重大变故，采购任务取消的；

（四）评审小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

七、评审细则及标准

（一）本项目采用最低价中标评标法评审。询价小组将对资格性审查、符合性审查合格的供应商按评标价由低到高的顺序评定。

（二）本项目不接受低于成本的报价，也不接受任何额外捐赠。如果询价小组经过评审认为最低评标价的供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约时，将要求其在规定的时限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关的证明材料。如果该供应商不能在规定的时限内作出合理的解释说明并提交相关的证明材料，询价小组将被取消比价资格，并按顺序由排在其后的供应商递补，依此类推。

（三）评审小组只对通过初审的响应文件，根据询价通知书规定的评审程序及标准进行评价和比较。

（四）在确定评审结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商。

八、合同签订

（一）供应商须在接到（或应当接到）采购人所发出的《供应商确认通知单》10个工作日内与采购人签订正式采购合同；

（二）《供应商确认通知单》对采购人和供应商均具有法律约束力；

（三）《供应商确认通知单》发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

第三部分 技术要求部分

1、供应商提供环境监测服务过程中应满足但不限于下列标准、要求和执行规范：

- 《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》、排污许可证（副本）。

- 除甲方、政策、法律法规等不可抗力造成原因外，供应商应在当月15日前安排环境监测服务，并能在次月15日前出具环境监测报告。

- 环境监测过程中所使用的监测方法、监测仪器应符合相关国家规定和排污许可证要求。

- 若出现监测内容遗漏，监测方法使用有误需重新补测或甲方临时增加监测内容等情况，需在一星期内重新安排监测服务。

- 5、排污许可证自行监测计划：

| 监测内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口名称 | 编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 |  | 监测频次 | 测定方法 | 单价（元/次） |
| 配料排放口 | DA001 | 含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 |  | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
| 34热顶炉排放口 | DA002 | 含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 |  | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1次/年 |  |  |
| 冷顶炉排放口 | DA004 | 含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 |  | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氨（氨气） |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1次/年 |  |  |
| 特玻废气排放口 | DA005 | 含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 |  | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  |  | 1次/年 |  |  |
| 厂界 | / | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 |  | 1次/半年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
| 工业窑炉周边 | / | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 |  | 1次/半年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
| 厂界 | 厂界四个点 | 等效声级、最大声级 | 噪音 | 按相关生态环境标准确定 |  | 1次/季度 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
| 废水排放口 | DW001 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、动植物油 | pH值 | 按相关生态环境标准确定 |  | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷（以P计） |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |  |  |  |
| 油烟 | / | / | 油烟 | / |  | 1次/年 | / |  |
| 土壤 | / | / | 铜、铅、汞、砷、镍、镉、铬 | / |  | 1次/年 | / |  |
| 总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |

四部分 合同条款（范本）

环境监测第三方技术服务合同

甲方：都江堰光明光电材料有限责任公司

地址：四川省成都市都江堰市光泰路10号

乙方：

地址：

为加强工矿企业的工业环保安全管理，防止工业污染环境。根据《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规、规范之要求，本着自愿、公平、诚实信用的原则，经供需双方友好协商，甲方将其生产经营活动中产生废水、废气、噪声等事宜交由乙方检测。乙方接受后，将严格遵照国家的有关标准，进行对排污总排口的废水、厂界噪声、土壤、油烟烟气、有组织和无组织废气排放进行检测，以及除尘设备风量进行检测。经充分协商，一致订立如下合同：

- 甲方委托乙方检测的项目情况如下：（含      %税率）

| 排放口名称 | 编号 | 监测内容 | 污染物名称 | 手工监测采样方法及个数 | 监测频次 | 测定方法 | 单价（元/次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配料排放口 | DA001 | 含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
| 34热顶炉排放口 | DA002 | 含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 1次/年 |  |  |
| 冷顶炉排放口 | DA004 | 含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氨（氨气） |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 1次/年 |  |  |
| 特玻废气排放口 | DA005 | 含氧量、烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氯化氢 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 氟化物 |  | 1次/年 |  |  |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 1次/年 |  |  |
| 厂界 | / | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 | 1次/半年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
| 工业窑炉周边 | / | 温度、湿度、气压、风速、风向 | 颗粒物 | 按相关生态环境标准确定 | 1次/半年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
| 厂界 | 厂界四个点 | 等效声级、最大声级 | 噪音 | 按相关生态环境标准确定 | 1次/季度 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
| 废水排放口 | DW001 | pH值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、氨氮（NH3-N）、总磷（以P计）、动植物油 | pH值 | 按相关生态环境标准确定 | 1次/年 | 1.优先选用所执行的排放标准中规定的方法； 2.新发布的生态环境监测方法标准，如适用性满足要求，同样适用。 |  |
|  |  |  | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  |  |  | 五日生化需氧量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |
|  |  |  | 氨氮（NH3-N） |  |  |  |  |
|  |  |  | 总磷（以P计） |  |  |  |  |
|  |  |  | 动植物油 |  |  |  |  |
| 油烟 | / | / | 油烟 | / | 1次/年 | / |  |
| 土壤 | / | / | 铜、铅、汞、砷、镍、镉、铬 | / | 1次/年 | / |  |
| 合计 |  | 大写： 含 %的增值税专用发票价 |  |  |  |  |  |

- 第二条  检测方式： 乙方根据甲方的要求或是制定的时间，对甲方厂房内污染物等按照合约内容到厂进行检测，并于采样检测完毕后的5个工作日内出具相关检测报告。

- 第三条  结算方式：所有检测项目完成后结算，乙方开具发票，甲方收到发票后次月末转帐。发票开具要求：乙方须开具符合相关法规的税率为   %的增值税专用发票，由于乙方开具发票不符合相关法规要求，给甲方造成的涉税损失由乙方全额承担。

- 第四条  违约责任： 签约双方应自觉地履行本合同条约，模范遵守《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国民法典》的法律法规。

- 第五条  安全责任： 乙方在甲方的厂区进行检测作业，需遵守甲方的相关规章制度，否则产生的相关法律责任及环境保护责任，均由乙方全权负责。

- 第六条  其他约定： 双方在自觉履行合同期限内，乙方不得私自将甲方检测的样品，转交给任何第三方或者其他无资质单位去处置，否则由此而引发的相关法律责任由乙方承担。

- 解决合同纠纷方式： 双方履行合同时，如产生争议或变更合同内容等问题，可进行协商解决，协商不成可提请都江堰市法院管辖。

- 第八条  合同有效期： 本合同的有效期从   年   月   日起，至  年   月   日止。

第十条  其他约定事项：

1、合同一经签订生效不得修改，若要修改或增加协议内容，须加盖乙方认可公章，否则无效。由此产生的法律责任或环保责任等事宜，均由甲方承担，且甲方不得单方面终止合同。

2、 合同未尽事宜，可由双方责任人友好协商，共同商定解决办法。

3、本合同一经双方责任人签字、盖上公章后，即日生效。

4、本合同一式四份。甲方执贰份，乙方执贰份。

甲 方：（ 盖章 ）                     乙方：（盖章 ）

都江堰光明光电材料有限责任公司

委托代理人：                         委托代理人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

开户银行：中国银行都江堰中山北路支行 开户银行：

银行账号：104651082623               银行账号：

税    号：915101817253529198         税    号：

签订时间：                           签订时间：

第五部分 文件格式

报价文件

项目名称：环境监测第三方技术服务

甲   方：都江堰光明光电材料有限责任公司

乙   方：

2024年10月

目    录

第一部分  承诺函（附件1）

第二部分  法定代表人授权委托书（附件2）

第三部分  报 价 函（附件3）

第四部分  报价表（附件4）

第五部分  ①企业营业执照复印件

②法人身份证复印件

③授权代表人身份证复印件

④开户资料

附件1

承诺函

都江堰光明光电材料有限责任公司：

我公司作为本次询价项目的公司，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

乙方名称：                          （盖章）

日    期：   年   月   日

附件2：

法定代表人授权委托书

都江堰光明光电材料有限责任公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位                   （职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次                      项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签章）：                 联系电话：

法定代表授权人签字：                 联系电话：

日  期：

附件3：

报 价 函

致：都江堰光明光电材料有限责任公司

根据贵公司                     项目的报价邀请函，授权代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司____________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：（1）报价表（2）有关资格证明文件。并承诺如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的货物报价税率为    %；

2.交期：        个工作日

3.我公司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

4.报价有效期为签订正式合同之日起1年内有效；

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；      邮编：_____________；

电话：____________________；      传真：_____________；

联系人：__________________；

报价单位名称（公章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

日  期：

附件4：

报价表

明细报价根据实际情况自拟

注：1、币种：人民币。

2、发票：开具符合相关法规的税率为**%的增值税专用发票，每批货物经验收合格，双方确认实际收货数量，购方收到发票15日内结清费用。

3、以上报价为唯一报价，不可做区间报价，区间报价文件无效。

4、询价文件中未列出的在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。

报价单位名称（盖章）：           报价单位代表签字/联系电话：