询价采购文件

项目名称：分布式光伏电站建设项目

都江堰光明光电材料有限责任公司

二○二五 年 五 月

目    录

第一部分 询价谈判采购邀请函	4

第二部分 供应商须知	5

供应商须知前附表	5

第三部分 技术条款	12

1. 技术规范、标准要求	12

2. 进度要求	12

第四部分 谈判响应书（格式）	13

附件1 谈判响应函	14

附件2 法定代表人授权委托书	15

附件3 报价表	16

附件4 商务及技术偏差表	17

附件5 资格证明文件	18

附件6 技术方案	20

附件7 廉洁承诺书	21

第五部分 合同能源管理合同（模板）	22

第一部分 询价采购邀请函

各供应商：

都江堰光明光电材料有限责任公司（以下简称“光明光电”或“项目企业”）拟采用合同能源管理模式（EMC）邀请相关单位参与“光明光电”厂区屋顶分布式光伏电站项目的建设。现按照采购方案，邀请符合条件的单位前来参与谈判。

1.项目名称：分布式光伏发电建设项目

2.询价采购单位：都江堰光明光电材料有限责任公司

3.询价采购编号：

4.询价采购内容：以合同能源管理方式建设、运营“光明光电”位于都江堰市厂区的分布式光伏发电项目（详细技术要求见附件）。

5.询价文件的获取

5.1获取时间

2025年 4  月  30 日起至2025年 5  月 9 日（北京时间） 。

5.2获取方式：“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

6.响应文件的递交

6.1递交截止时间:2025 年 5 月9 日17:00（北京时间），截止时间后，将拒绝接收新的报价文件

6.2递交地址:都江堰市蒲阳镇光泰路10号都江堰光明光电材料有限责任公司财务部

6.3接收人： 邓建国    联系电话： 028-87117177

6.4下列情况将被视为无效响应文件：

（一）响应文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）响应文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章或供应商代表签字不齐的；

（三）响应文件中出现计算性错误的；

（四）供应商擅自改变货物规格型号、技术要求的；

（五）供应商的报价材料密封不合要求的；

（六）谈判小组认为的其他非实质性相应的；

7.供应商资质要求：

（1）供应商应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任。

（2）具有满足本项目所必需的光伏电站建设相关技术能力和电站运营管理经验。

（3）本项目不接受“三无”供应商响应（注：“三无”供应商是指无实缴注册资本、无参保人员、无生产经营场所的供应商，满足其一即为“三无”）。

8.采购单位联系方式

商务咨询（采购人）： 何先生	  联系电话：18080417808

技术咨询： 江先生    		  联系电话：15397622385

联系地址：都江堰市蒲阳镇光泰路10号都江堰光明光电材料有限责任公司

异议受理部门：综合管理部张女士    电话：028-87112298

采购监督部门：财务部邓先生    	   电话：028-87117177

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：都江堰光明光电材料有限责任公司 地址：都江堰市蒲阳镇光泰路10号 联系人： 何先生 电 话： 18080417808 |
| 2 | 项目名称 | 分布式光伏发电建设项目 |
| 3 | 采购方式 | 询价采购 |
| 4 | 项目建设地点 | 都江堰市蒲阳镇光泰路10号都江堰光明光电材料有限责任公司厂区 |
| 5 | 合作方式 | 合同能源管理 |
| 6 | 采购内容 | 以合同能源管理方式建设和运营分布式光伏电站 |
| 7 | 项目工期 | 项目工期为6个月（2025年12月之前并网投入使用）采购方将合法性文件交付给供应方后至并网发电。 |
| 8 | 合作期限 | 25年 |
| 9 | 报价方式 | 以国家电网公布的都江堰地区电价对应折扣率进行报价，原则上折扣率不低于90% |
| 10 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： （1）供应商应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任。 （2）具有满足本项目所必需的光伏电站建设相关技术能力和电站运营管理经验。 （3）本项目不接受“三无”供应商响应（注：“三无”供应商是指无实缴注册资本、无参保人员、无生产经营场所的供应商，满足其一即为“三无”）。 以上信息资料，由供应商盖单位鲜章后提供。供应商提供自行声明的，采购方保留核验声明真实性权利。 |
| 11 | 是否接受联合体谈判 | 不接受 |
| 12 | 现场踏勘与答疑 | 1.自行组织踏勘现场，现场踏勘接待时间统一定为2025年5月6日上午9:00时，逾期将不予接待；现场踏勘费用由供应商自理。 2.响应单位务必自行踏勘项目现场，做好不限于场地条件、 场地建构筑物结构和项目所在地周边输电线路分析，做好并网消纳批复、政府备案等可能影响合同签订或施工、投运的各项调研工作，以便在编制响应文件和报价时充分考虑各种风险及各种措施费用，如未进行踏勘，所引起的一切风险责任自负。 |
| 13 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：供应商如对本询价谈判文件存在疑问的，需在采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 14 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 15 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位公章，不得使用专用印章（如合同章、投标专用章等）。 |
| 16 | 响应文件组成 | 详见第四部分响应书要求 |
| 17 | 响应文件装订要求 | 装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外）。 |
| 18 | 封套上写明 | 采购人的地址：都江堰市蒲阳镇光泰路10号 采购人名称：都江堰光明光电材料有限责任公司 分布式光伏发电建设项目响应文件在2025 年 5 月 9日 时（北京时间）前不得开启 |
| 19 | 递交响应文件地点 | 都江堰市蒲阳镇光泰路10号 |
| 20 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 21 | 评审办法 | 综合评分法 |

1.项目概况

“光明光电”厂区内拟建设分布式光伏发电项目1个（装机容量预估为1.5MW）。本项目采用能源管理方式与供方合作，即供方负责投资、建设、安装和运营电站，通过在项目企业用户侧接入电网，项目企业以与供方签订的能源管理合同约定的价格或折扣优先使用光伏电站所生产的电力，减少项目企业向项目所在地电网公司购买电量，达到项目企业节能减排的目的。

项目企业光伏电站建设所产生的碳资产和绿证收益由项目企业独享（包括但不限于碳排放指标及其他相关权益），供方应配合完成相关收益及指标的获取；本着共享节能效益的原则，项目企业以采购供方光伏发电电量的形式向供方支付光伏电费。

光伏发电项目需要满足以下条件：标方提供详细的电网接入方案，包括电压等级，接入容量（最大功率800kw/h,平均功率500kw/h,三相电压380V,频率50HZ,三相正弦波）以及电能质量监测装置。

2.术语解释

2.1 询价采购单位：都江堰光明光电材料有限责任公司

2.2 响应单位：符合条件的供应商

2.3 需方、甲方：都江堰光明光电材料有限责任公司

2.4 供方、乙方：在询价阶段为响应单位，在签订合同后为成交单位

2.5 合同能源管理：供方负责投资、建设、安装和运营电站，通过在需方用户侧接入电网，供需方优先使用电站所生产的光伏电力，减少需方向项目所在地电网购买电量，达到需方节能减排的目的。需方按照约定，以光伏发电电量采购的形式向供方支付光伏电费。

2.6 分布式光伏电站（简称“电站”）：是指供方在需方提供的厂房房屋顶、闲置空或其他具备分布式光伏发电建设条件的场地（简称“场地”）进行投资、建设、安装经过国家电网（或当地电力公司）核准和发改委备案的，符合国家对于分布式可再生能源发电项目要求的光伏发电、装置和系统。

2.7 光伏电费：是指针对需方实际使用的供方投资的电站生产的光伏电力，按照合同约定的电价所计算出的费用，即本项目光伏电费。

3.响应内容

与本项目相关的报价、现场踏勘、装机容量、项目建设方案、工程质量保障、安全施工措施和保障、主材选型、碳收益分配、工程周期、售后服务、维保维修

4.响应单位资质及要求

4.1 应遵守国家有关法律、法规和条例，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，具有相关电站项目投资、具有成熟的电站运营及售后服务支持能力。

4.2 中华人民共和国境内注册的独立法人，具备该标的地理签约及履约能力。

4.3 供应商未提供天眼查官网查询的“工商信息”页面截图（须盖公章）或经我司复核供应商存在“无实缴资本”、“无参保人员”、“无生产经营场所”等“三无”情形之一的。

（八）法律、法规规定的其他情况。

4.3 供应商需提供近3年内（2022年至今）至少投资建设一个分布式光伏项目单体体量不小于2MW（提供能源管理合同相关页）；

5.报价方式

5.1 采用国家电网公布的都江堰地区电价对应折扣率进行报价。

5.2 响应单位应仔细阅读询价谈判文件的所有内容，按询价谈判文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其报价对询价谈判文件做出实质性响应。否则，其响应报价将被拒绝。

5.3 详见《报价表》，请勿删减行或者列。

6.响应文件

响应文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式见附件一）；

（二）供应商基本情况表（附件二）；

（三）承诺函（附件三）；

（四）响应函（附件四）

（五）响应函明细表（附件五）；

（六）技术规格偏离表（附件六）

（七）商务应答表（附件七）

（八）响应单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将响应文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价响应文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

7.评审

7.1评审小组

7.1.1 评审小组将按照本条规定的程序与供应商进行谈判、对响应文件独立进行评审和比较，直至评定成交供应商。

7.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

7.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

7.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

7.2 初步评审

7.2.1 评审小组按照本询价文件第14条规定的“评审办法”对供应商递交的响应文件进行初步评审。初步评审主要对响应文件的形式、供应商的资格和响应文件的响应性进行审查，以判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求（实质性响应文件是指与询价谈判文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的响应文件）。如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，又或者没有做出实质性响应的文件都将被拒绝。

7.2.2 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由单位负责人或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内做出书面澄清、说明、补正的，评审小组将否决其响应文件。

7.2.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应采购文件要求的供应商才可通过初步评审。只有通过初步评审的供应商才可进入下一阶段。

7.3 评审谈判小组以综合评分进行打分并排序，选定成交单位。评分排名办法见本询价文件第三部分 b 谈判要求。

8.确定成交单位

根据报价供应商综合得分排名确定成交单位。

9.成交通知书

采购单位以书面形式通知成交单位，成交通知书将是合同的组成部分。

10.签订合同

10.1采购人向成交供应商发出《供应商成交通知书》，成交通知书是合同的组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

10.2成交单位应按成交通知书中规定的内容及本询价文件规定的商务合同模板与需方签订合同。

10.3确认成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任

11.询价文件与保密

11.1供应商响应文件递交后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较响应文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

11.2询价文件的知识产权属于询价采购单位所有，响应单位获得本询价文件后应履行保密义务，且不得将本询价文件用作本次询价采购以外的任何用途。响应单位所提供的资料真实、可靠。由于资料不真实所产生的一切后果由响应单位承担。

12.其它说明及要求

12.1 响应有效期 90 天。

13.采购活动取消

出现下列情形之一的，评审小组有权否决所有供应商的响应文件或取消采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）因重大变故，采购任务取消的;

（三）评审小组经评审认为所有响应文件都不符合询价谈判文件要求的。

14.评审方法和标准

本项目评审方法为：综合评分法。评分标准见下表

综合评分明细表

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务部分40分 | 对供应商综合实力及履约能力的评价，已完成的分布式光伏电站项目业绩，30分 | 根据供应商注册资金、征信、经营状况、项目建设履约情况、已投建项目的实际使用情况等进行评价。 其中： - 注册资金：3分，5000万元及以上3分，其余1分 - 企业性质：国央企5分，非国央企上市公司3分，其余2分 - 企业征信：4分，根据响应文件中提供的“信用中国”及“国家企业信用信息公式系统”给出的查询结果，未被列入严重违法失信企业名单、经营异常名录信息、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单等4分，否则0分 - 企业经营状况：5分，根据供应商提供的过去3年的经第三方会计师事务所审计的审计报告，结合行业性质综合评定。其中流动资金充足，负债率可控，盈利情况良好，主营业务收入来源稳定为优，得5分；良：3分，一般1分。 - 项目建设履约情况：根据供应商提供的业绩及相关佐证材料综合评估，履约能力强得3分 投标人具有一个2MW以上光伏项目业绩，得5分。 - 投标人在四川内具有一个2MW以上光伏项目业绩，得5分。（提供能源管理合同相关页。） |
|  |  | 碳排放权益以及履约保证金，10分 | 1.明确碳排放收益归招标方所有，提供核算方法及第三方认证得5分；仅声明归属权得2分 2.接收履约保证金全额得5分 |
| 2 | 技术部分20分 | 建设光伏电站所用主材品牌，5分 | 根据组件、逆变器及主电缆等主材的品牌综合评定，使用一线TOP5品牌得5分。 |
|  |  | 对项目建设周期的评价，5分 | 供应商在充分考虑了当地政府项目备案和建设许可，当地供电公司并网申请批复等因素的前提下，项目建设周期（自签约日起计算）承诺在3个月以内并网发电的得5分，6个月内的得3分，6个月以上得1分 |
|  |  | 对项目建设过程中工程质量保证措施的评价，5分 | 工程质量保证措施全面、完整，全程可追溯得5分，其余酌情评分，最低1分 |
|  |  | 对供应商在光伏电站生命周期内的技术服务和维保能力的评价，5分 | 根据响应文件中提供的在光伏电站25年全生命周期内的售后服务方案的完整性和可行性进行综合评定，满分5分。 按三个等级评分：优：3-5分；良：2分；一般：1分以下。 |
| 3 | 价格40分 | 响应报价，40分 | - 评审基准价=递交最终报价的所有供应商中的最低报价折扣率 - 供应商响应报价得分=（评审基准价/供应商最终响应报价折扣率）*40 |
| 4 | 总分 | / | 100分 |

第三部分 技术条款

1. 技术规范、标准要求

1.1 GB 50797-2012 光伏发电站设计规范；

1.2 IEC 61215-2005 地面用晶体硅光伏组件(PV)设计鉴定和定型；

1.3 GB/T19939-2005 光伏系统并网技术要求；

1.4 GB/T20046-2006 光伏（PV）系统电网接口特性；

1.5 SJ/T11127-1997 光伏（PV）发电系统的过电压保护—导则；

1.6 GB 50054-2011 低压配电设计规范；

1.7 GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范；

1.8 GB 50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范；

1.9 GB 50202-2018 建筑地基基础工程施工质量验收规范；

1.10 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范；

1.11 GB 50575-2010 电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范；

1.12 GB 26860-2011 电业安全工作规程；

1.13 GB/T 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范；

1.14 GB 50116-2013 火灾自动报警系统设计规范；

1.15 DL /T5352-2006 高压配电装置设计技术规程；

1.16 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范；

1.17 GB50254-2014 电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范。

2. 进度要求

2.1 项目需符合所在地政府建设规划，成交人负责在项目开工前办理政府相关合规手续和电网部门接入许可，否则项目不得开工建设。

2.2 成交人应满足项目工期要求（详见响应单位须知前附表），成交人在确保需方要求的建设工期的前提下可自行优化调整工期。

第四部分 谈判响应书（格式）

附件 1：谈判响应函

附件 2：法定代表⼈授权委托书

附件 3：报价表

附件 4：商务及技术偏差表

附件 5：资格证明文件

附件 6：技术方案

附件7：廉洁承诺函

附件1 响应函

响应函

都江堰光明光电材料有限责任公司：

1.我方收到贵公司编号为            分布式光伏发电建设项目谈判文件，经详细研究，我公司决定参加。并授权        （全权代表姓名）       （职务.职称）为全权代表，参加贵方组织的分布式光伏发电建设项目谈判，我方响应文件包括以下内容：

- 响应函

- 响应报价表

- 法定代表人授权委托书

- 商务和技术偏差表

- 资格证明文件

- 响应方案

2.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

3. 我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

4. 如果我公司被选取为成交供应商，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求缴纳履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，

6. 我们完全理解贵方有权决定成交供应商，认同性价比最优是选取成交供应商的主要标准，但不是唯一的选取标准；

8.本次报价有效期自报价之日起 90 天内有效。

响应单位 ：                      (盖章)

地址：

电子邮箱：

联系人：

联系电话：

法定授权代表：（签名）

日期：

附件2 法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

都江堰光明光电材料有限责任公司：

（响应单位全称）法定代表人授权我单位      （职务或职称）     （被授权人姓名）为我单位授权代表，参加贵公司组织的，并全权处理此次分布式光伏发电建设项目（采购编号：             ）采购谈判的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

附件3 报价表

报价表

都江堰光明光电材料有限责任公司：

我单位已对贵公司分布式光伏发电建设项目的谈判文件内容全部了解清楚，并接受谈判文件全部条款。本报价表所填内容为我公司真实意思表达，对以下所填内容的真实性承担法律责任。

| 序号 | 项目名称 | 预估装机容量（MW） | 供应商拟建装机容量（MW） | 折扣率报价 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 都江堰光明光电材料有限责任公司光伏发电建设项目 | 1.5MW |  |  |
| 说明： 1.表中填报的装机容量不能低于预估装机容量，谈判采购单位鼓励和支持响应单位增加项目装机容量。 2.本项目的设计费、建设费、运维费、并网费用、税金等费用均由响应单位承担，谈判采购单位除向响应单位按月支付光伏电费之外，不承担其他费用。 |  |  |  |  |

响应单位 ：                      (盖章)

法人授权代表签名：

日期：2025年xx月xx日

附件4 商务及技术偏差表

商务及技术偏差表

项目名称：                      编号:

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件的条款描述 | 响应文件的描述 | 偏差描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 注：供应商承诺：除商务偏差表列出的偏差外，供应商完全响应采购文件“第五部分合同能源管理合同（模板）”的全部要求。 注： 1.本表针对采购文件“第五部分合同能源管理合同（模板）”进行响应。 2.对“第五部分合同能源管理合同（模板）”完全响应的，请在本表任意空白格内填写“完全响应”。 3.有偏差的条目在本表“偏差”列中做出“偏差描述”。 |  |  |  |  |

附件5 资格证明文件

资格证明文件

5.1响应单位基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

5.2证照、资质

（资质证照的正本必须加盖公章）

企业有效营业执照副本（复印件）；

税务登记证（如营业执照三码合⼀则不提供）；

组织机构代码证（如三码合⼀营业执照则不提供）

非“三无”供应商证明

5.3过往业绩

（请提供盖章版本合同复印件）

5.4 企业征信情况

（请提供“信用中国”及“国家企业信用信息公式系统”给出的查询结果）

5.5 经营情况

（请提供近三年经会计师事务所审计并签章的审计报告结论、资产负债表、损益表、现金流量表、银行资信证明等）

5.6 项目团队情况

(请提供供应商与本项目相关的服务团队配置情况表及核心团队人员简历等）。

附件6 技术方案

技术方案

技术方案要求包含以下内容

（1）项目初步设计方案，内容包括但不限于项目布置总图、构筑物加固方案、并网方案、主要设备（光伏组件及逆变器）品牌及收益分析等；

（2）项目建设计划和建设周期

（3）施工方案及工程质量保障措施

（4）光伏电站并网发电后，在其全生命周期内的技术服务和维保方案

（5）能力功能的完整性、排列布置的合理性与环境融合程度描述；

（6）增值服务或设备（如有）；

（7）响应单位需要说明的其他技术问题（如有）。

附件7 廉洁承诺书

廉洁承诺书

为营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止违规违纪行为的发生， 我公司郑重承诺如下：

1.我公司不会以任何形式向贵公司工作人员及其亲属、特定关系人（以下简称贵公司相关人员）支付回扣、手续费等好处费。

2.我公司不会以任何形式向贵公司相关人员赠送礼品礼金、有价证券等，不会为其报销应由个人支付的各种费用，不会将钱物借给贵公司相关人员。

3.我公司不会以考察、参观、洽谈业务、签订合同等借⼝，邀请贵公司相关人员参加可能对合同履约有影响的宴请、外出旅游、各种娱乐活动。

4.我公司不会为贵公司相关人员在其住房装修、婚丧嫁娶、亲属工作安排等方面提供各种方便。

5.我公司不会为谋取不正当利益与贵公司相关人员就合作关系的事项进行私下商谈或者达成利益默契。

6.我公司不会通过其他任何形式，为贵公司相关人员谋取不正当利益。

我公司若发现贵公司工作人员在业务活动中有违反本《廉洁承诺书》的行为，我公司将予以拒绝并要求贵公司工作人员予以纠正。对于无法拒绝或贵公司工作人员不予纠正的，我公司将及时向贵公司纪委举报。 若贵公司纪委按照有关规定，向我公司有关人员进行询问、调查，我公司有关人员将予以协助，并如实及时提供相关线索、证据和资料。

若我公司有关人员违反本《廉洁承诺书》，我公司愿接受贵公司责令整改、暂停业务往来、取消业务往来、纳入“合作方黑名单”等处理。

特此承诺。

供应商名称：XXX（盖单位公章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：XXX

日  期：XXX年XXX月XXX日

第五部分 合同能源管理合同（模板）

合同编号：

屋顶

分布式光伏发电项目

能源管理合同

项目名称：    屋顶分布式光伏发电项目

项目地点：

甲方：

乙方：

年    月    日

项目

能源管理合同

| 甲方 | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |
| 乙方 | 单位名称 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
|  | 电话 |  | 传真 |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 账号 |  |  |  |

根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平和诚信的原则，甲乙双方同意以合同能源管理模式，就乙方在租用的甲方屋顶上投资、建设、运行和管理【      项目】（下称“本项目”或“光伏电站项目”），并向甲方提供光伏发电节能服务事宜，签订如下能源管理合同（下称“本合同”），以资共同遵守。

一、项目内容

1.1 项目名称：      项目。

1.2 项目地址：【四川】省【】市【】公司厂区内，甲方同意将厂房屋顶出租给乙方投资建设、运营管理本项目。屋顶概况如下：

屋顶地址

屋顶面积		承重数据

屋顶结构		产证编号

抵押状况	无

1.3 屋顶权属：在本合同签订之日甲方应确保拥有上述厂房的完整的所有权并出示权属证明等合法性手续（包括房屋所有权证、土地使用权证、不动产权权属证书、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、竣工验收等手续文件及设施农业用地备案（如涉及）等其他文件原件）。乙方一旦进场开始项目建设，即视为乙方认可甲方已经完整履行完了前述义务，且乙方对交付的场地已经充分踏勘后无异议。

1.4 建设内容：本项目计划投建总容量为【1.5】MW的光伏发电系统，实际建设容量以有关部门出具的备案文件记载为准。

1.5 合作期限：本项目合作期限包括项目建设期和项目运行服务期，其中：

1.5.1项目运行服务期：本合同的项目运行服务期为【25】年，自该项目经供电局验收合格并正式并网之日（如果项目分期并网，则按最后一期并网时间计算）起算。若发生不可抗力事件，运行服务期相应顺延。

1.5.2项目建设期：为确保项目的顺利进行，双方签定合同后，乙方需要向甲方缴纳履约保证金8万元，履约保证金在项目合同签订后7个工作日之内，由乙方以电汇或银行转账方式支付予甲方。甲方收到履约保证金后，合同正式生效；如甲方在7个工作日之后未收到履约保证金，该项目合同自动终止。项目在以下规定时段内完成，此保证金全额退还给乙方。如因乙方原因导致项目建设超期，甲方不得退还乙方缴纳的履约保证金，且合同无条件终止。项目建设期为【6】个月，自双方签订合同之日起计算。若甲方未按本合同约定履行场地交付义务或发生不可抗力事件等非乙方原因造成项目工期延误，则项目建设期相应顺延。

1.6 经营内容：本项目采取“自发自用，余电上网”模式，即乙方光伏电站项目所发电能由甲方及在甲方厂区内获得甲方授权的其他主体优先使用，以实现甲方企业节能降耗目标，甲方向乙方支付电费，剩余电能接入公共电网。除法律法规政策规定应由甲方享有的项目补贴收益（包括但不限于绿色建筑、低碳园区等）由甲方享有或者双方另有约定外，节能分享期间，本项目所产生的相关收益（包括但不限于所有电费收入、政府补贴、奖励、扶持资金等）均由乙方单独享有。项目企业光伏电站建设所产生的碳资产和绿证收益由项目企业独享（包括但不限于碳排放指标及其他相关权益），供方应配合完成相关收益及指标的获取。1.7 为满足乙方项目电站的建设、运营，甲方同意在其合法所有的建筑物内或合法使用的土地上向乙方提供场地作为乙方项目电站配电房等设施设备用地（下称“设施设备用地”）。甲方应将该设施设备用地与项目屋顶（以下合称“项目场地”）一并交付给乙方。设施设备用地的使用期限应与项目运营期限一致。设施设备用地的位置、面积手续等条件应满足项目需要，如设施设备用地在项目施工及运营期限内，因非乙方原因导致无法使用或使用受限的，甲方应尽力排除一切妨碍，在无法排除妨碍满足项目需求的情况下，甲方应另行提供其他符合要求的场地给乙方用于安装项目所涉设施设备且不得要求乙方承担额外费用，乙方仍按照本协议约定给予甲方电价折扣并取得相关场地的合法使用权。甲方同意乙方光伏电站可以无偿使用甲方的配电房、变压器、电容柜等设备或设施（具体以乙方项目的接入批复及接入设计方案或电力公司要求为准）。

1.8乙方除负责投资光伏发电所需设备设施外，并负责安装调试，实施施工的单位应为具有光伏发电施工许可的独立法人，施工前需报备甲方。乙方在开始施工前需充分评估甲方的房屋现状是否具备施工条件，对不具备条件的屋面由乙方在工程建设期内进行【壹】次加固（乙方需保证加固后的屋面安全），相关费用由乙方承担。如乙方经评估确认项目屋顶不满足项目建设运营要求且无可行的整改方案的，乙方有权放弃项目建设并终止本合同。如果在此期间已经进行部分施工的，乙方应及时恢复原状，对甲方厂区内的设施、厂房等如有损毁的应及时修复或者承担相应的赔偿责任。因本条所述屋顶不满足建设需求而终止合同的，该责任与甲方无关。

二、租赁期限与租金

2.1 屋顶租赁期限：

2.1.1 自项目运营服务期开始之日起算二十（20）年。二十（20）年期限届满后，自动续期【5】年（如项目合作期限延长，则租赁期限延长至与项目合作期限相同），且相关租赁条件、电价折扣标准及其他约定的条款不变。

2.2 屋顶租赁租金：

2.2.1 甲方应向乙方提供户内配电房、电缆井通道、厂区内线路用地等附属场地和配套设施，供乙方建设或放置目标项目相关设备设施，该等附属场地和配套设施应当和项目场地同时交付给乙方，且不另行收取费用。乙方应对相关设施、场地进行合理使用，使用过程中及时排除安全隐患，如需改造应获得甲方的书面许可。

2.2.2 鉴于乙方已根据本协议第3.3条约定对甲方给予电价优惠，甲方即屋顶业主同意在项目建设和运行服务期内将屋顶（含第2.2.1条中的附属场地和配套设施）的租金按照【0】元/㎡/年（含税价）的价格结算，但如果消纳模式由“自发自用，余电上网”变更为其他模式时除外，届时租金标准双方结合市场行情另行协商。

三、用电费用确认与计算

3.1 用电费用确认模式：本项目采用“自发自用，余电上网”模式，即乙方光伏电站项目所发电能由甲方优先使用，甲方购电比例不低于乙方光伏电站项目所发电能的【】%。除以上自发自用部分外，甲方未使用的乙方光伏电站项目所发电能上传电网公司，上网电量由乙方与电网公司结算，甲方就此给予必要的配合和协助。

3.2 电量确认：项目建成并网后，甲乙双方约定抄表周期为1个自然月，抄表例日为每月最后一个自然日。抄表例日甲乙双方对光伏电站出口双向电能计量表和甲方的关口计量表进行抄表，形成每月自发自用电量确认表，甲乙双方签字或盖章确认甲方实际使用光伏电量。

3.3 电费计费标准：甲乙双方约定项目运营期内，乙方按    元/KWh（此值也即乙方给予甲方的电价折扣）在光伏系统发电时间段向甲方计价收取电费，并开具增值税专票，合同期内若四川省电度电价发生调整，业主方光伏发电时段自用电按固定电价    元/KWh不做调整，甲方确保后续不发生因电度电价调整产生相关纠纷。但后续如发生电价政策或市场价格较大变化【光伏时段企业平均用电成本在一年以内（日历年）相较本协议签订当年的光伏时段企业平均用电成本发生超过正负20%以上的视为较大变化，一年以内光伏时段企业平均用电成本=12个月的月平均用电成本之和/12，月平均用电成本=（月峰段用电量*峰段电价+月平段用电量*平段电价）/月峰平总用电量】，双方参考本协议签订时的电价折扣另行协商下一年度的实施电价。

电度电价是指甲方通过电网、售电公司等购电服务实际用电的电度电价（执行峰谷平电价，包括代理购电价格、输配电价、政府性基金及附加等，不含供电部门收取的附加容量基本电量电费）。具体价格以当月电网公司出具的电费单为准。

3.4 用电费用结算：

3.4.1 乙方于每月【10】日前向甲方提供上个月用电量、电费和增值税专用发票。

3.4.2 甲方须于每月【15】日前，以电汇或银行转账方式将相应的款项支付给乙方。乙方收款账户在项目正式运营前以书面形式提供给甲方。

3.4.3 如甲方对任何实际用电量存在争议的，应于次月5日前向乙方提出书面异议并提供相关依据。甲方对用电量异议的部分不影响甲方对无异议部分的用电量相应款项的支付，异议部分的用电量由双方协商解决或通过本合同约定的争议解决途径进行处理。

四、甲方的权利与义务

4.1 节能服务期内，甲方免费提供本项目安装、检修、运营的场地、通道和设施（包括但不限于：项目范围内的厂房屋顶、搭建节能项目有关建筑物和放置有关设备必要的地面场地和线路通道）供乙方使用，甲方不得将屋面及本项目已占用的地面和各种通道使用权转让或出租给第三方或用作本项目以外的其他用途。甲方保证用于合同项目的安装运营场地相关建筑物在合同期内没有产权纠纷或其他影响本合同履行的纠纷。如发生上述纠纷的，由甲方负责处理并承担全部责任，并不得影响乙方对屋顶的使用。如因此造成乙方损失的，甲方应予赔偿。

4.2 在节能服务期内，甲方应确保其提供的项目场地的基础建筑物不会因甲方原因被拆除或重建。

4.3 甲方承诺对提供的项目场地的基础建筑物拥有合法的、完整的、排他的所有权；甲方应确保乙方对项目场地的占有、使用不会受到甲方或其他第三方的干扰、妨碍、阻挠或发生其他将对项目电站建设、运行、维护和管理造成不利影响的情况。

项目场地不存在任何影响乙方使用的第三方租赁权利、抵押、其它优先权利或者被法院查封的情形。

4.4 在租赁期限内，若甲方需要翻新修理屋顶的，则甲方承诺如下：

4.4.1 项目屋顶翻新修理的费用由甲方承担，经翻新修理后的项目屋顶应当仍符合安装项目电站的设计及使用要求。

4.4.2 若甲方于项目并网发电之日起十（10）年内翻新修理项目屋顶且需要乙方拆装项目电站的，相关拆装费用由甲方承担；若甲方于项目并网发电之日起十（10）年后翻新修理项目屋顶且需要乙方拆装项目电站的，相关拆装费用由乙方承担，乙方承担次数以一次为限。

4.4.3 项目运营期限自屋顶翻新修理且造成项目电站停电之日起中断计算，待项目电站重新安装完毕并发电之日起恢复计算。

4.4.4 屋顶翻新修理的时间应累计不超过【6】个月，如因甲方原因造成屋顶翻新修理时间累计超过【6】个月的，则按照超过6个月部分的期限顺延合作期限。

4.5 甲方同意向乙方提供如下协助：

4.5.1 向乙方提供电气系统图、建筑结构图、生产负荷用电曲线等涉及施工设计的相关资料。纸质图纸或电子图纸至少提供【1】份，图纸应标注清晰，保证资料内容正确。设计完成后乙方应将图纸完整的归还给甲方。

4.5.2 为乙方项目施工及运营提供必要的条件，如施工用水、用电、乙方人员/车辆免费进入厂区及项目试运条件等。乙方用水、用电应确保安全，所产生的费用由乙方负担，水、电价格按甲方实际使用自来水厂、供电公司的水电价格执行，双方在建设期结束后15个工作日内完成结算，乙方在结算完成后10个工作日内付款。

4.5.3 协助乙方办理本项目实施所需的政府许可文件及节能减排项目申报。

4.5.4 如乙方需要办理租赁登记的，甲方应予以配合，租赁登记费用由乙方承担。

4.5.5 协助乙方对光伏发电系统进行安全管理。

4.5.6 为实现本合作目的，项目建设、运营过程中，需要甲方配合的其他事项。

4.6 甲方保证不擅自对项目电站进行任何运行、操作。如电站设备发生故障、损坏和丢失的，甲方应及时通知乙方，并在乙方对设备进行维修和监管时给予必要的配合。如因甲方擅自对项目电站进行运行、操作造成甲方、乙方或任何第三方的人身、财产损害的，应由甲方承担全部责任。如果乙方因此受到任何第三方索赔的，则甲方应当赔偿乙方由此产生的所有费用和损失（包括但不限于乙方因此而产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等费用）。

4.7 甲方承诺优先使用本项目所发电能，并应当按照本合同的约定及时向乙方支付电费。甲方承诺，未经乙方事先书面同意，甲方不得在项目场地范围内引进第三方投资建设包含自发自用的光伏发电项目，不得与除乙方外的其他第三方建立影响本合同项下能源管理造成不利影响的法律关系，不得向除国家电网公司或乙方之外的其他主体购买电力服务，否则甲方应向乙方赔偿甲方因此遭受的全部损失，该等损失包括但不限于甲方因此实际消纳本项目电量比例降低而导致的预期收益损失等。

4.8 甲方在运营期内不得停运乙方并网点使用的变压器 (除检修维护或与乙方协商一致的情形外),否则由此造成的乙方发电损失,甲方应予赔偿。

五、乙方的权利与义务

5.1 乙方有权在屋顶租赁期限内持续且不受干扰地占有、使用项目场地。

5.2 乙方负责项目的设计、政府许可或备案文件的办理、设备采购、施工建设以及项目运维管理并承担由此发生的费用（本合同另有约定的情况除外）。在屋顶租赁期限内，乙方有权为优化项目方案、提高发电效益对项目进行改造。

5.3 乙方应当确保乙方使用的甲方用户侧电气设备的安全运行，系统应设置足够的防雷设施，防止雷电感应及雷电波侵入对用户侧电气设备造成危害。

5.4 乙方保证定期对项目电站进行检测、保养、清洗和维护，并负责项目电站的故障处理，由此产生的费用均由乙方自行承担。

5.5 项目施工过程中以及项目建成后的运维过程中，乙方应当确保项目不影响甲方以及周边居民的正常生产与生活。乙方在使用场地、设施过程应尽到适度的安全管理义务，如果对设施及场地造成非正常损坏的，应及时修复、赔偿，如造成第三方的人身、财产损害的，应由乙方承担全部责任。如果甲方因此受到任何第三方索赔的，则乙方应当赔偿甲方由此产生的所有费用和损失（包括但不限于乙方因此而产生的律师费、诉讼费、保全费、差旅费等费用）。

5.6 在甲方将与项目有关的甲方内部规章制度和特殊安全规定要求及时、准确地告知乙方的前提下，乙方应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行和维护的整个过程中遵守甲方的相关规章制度。

5.7 乙方应保证项目在约定期限内持续、稳定、安全运营，因乙方原因导致的电站出现事故等原因造成甲方或第三方任何人身或财产损失的，由乙方负责全额赔偿。

六、项目的维护、变更或相关设备的拆除、损坏

6.1 项目光伏板及其相关设备覆盖区域出现屋面损坏、屋顶漏水等防水问题或其他问题的，如因乙方原因导致的，由乙方承担修复及修补责任，并赔偿甲方因此造成的损失；如因屋顶自然老化、雨雪天气、不可抗力等原因出现屋面塌陷、生锈等损坏、屋顶漏水等防水问题或其他问题的，由甲方自行承担屋顶修复及修补责任，乙方负责光伏板及其相关设备修复及修补、配合拆除及安装等。项目非光伏板及设备覆盖区域如女儿墙、天沟等出现屋面损坏、屋顶漏水等防水问题或其他问题的，由甲方自行承担修复及修补责任。如由于甲方怠于履行屋顶的维修养护义务，乙方可先行修补，导致乙方电站资产损失及发电收益损失的，则甲方应承担相应的赔偿责任。

6.2如在项目的建设期间出现乙方无法预料的情况，从而导致原有项目方案需要修改时，则乙方有权对原有项目方案进行合理的修改并实施修改的方案，但乙方应在实施修改方案之前将方案发送给甲方，并征得甲方同意（甲方不得无故不同意），甲方应给予配合，但不得影响甲方的正常经营，否则乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

6.3 在本项目运行期间，乙方有权为优化项目方案、提高发电效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造，或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改，所有的改造费用由乙方承担，但乙方应在实施修改方案之前将方案发送给甲方，并征得甲方同意（甲方不得无故不同意），甲方应给予配合，但不得影响甲方的正常经营，否则乙方应赔偿因此给甲方造成的损失。

6.4 除本合同解除、终止或乙方技术改进、升级、运营维护所需，否则未经一方书面同意，另一方不得自行或委托他人拆除节能项目的设备或者进行实质性改动。如果一方未经另一方书面同意而拆除设备或进行实质性改动，另一方有权立即解除合同，并可要求对方按本合同约定承担违约责任。

七、资产所有权及风险责任

7.1 本项目下的所有由乙方采购并安装的设备、设施和仪器等固定资产（简称“项目资产”）的所有权属于乙方。在本合同有效期内，乙方有权为融资目的而在其所有的项目资产上设定抵押或其它担保物权，甲方有义务协助乙方完成上述活动，包括但不限于签署设置担保物权的合同或其它相关文件，但该等文件不得要求甲方承担任何额外义务。

7.2 项目建设和运营期内，非甲方原因造成的项目财产灭失、被窃、人为损坏的风险由乙方承担。

7.3 甲方在本合同有效期内不得处置项目资产（指光伏电站资产）或将项目资产抵押、质押或在项目资产上设定其他形式的第三方权利。

7.4 合作期满后，甲、乙双方另行协商后续合作事宜或由乙方自行拆除电站并恢复原状后将项目场地交付甲方。

7.5 在本合同有效期内，若因甲方对自身建筑物管理不善、或因甲方处置光伏项目资产所在的建筑物或其他甲方原因导致了光伏项目资产的损毁、灭失，甲方应负责赔偿乙方全部直接损失，包括但不限于设备维修、重置、安装费用、人工费用、仓储运输费等全部直接损失。乙方因对光伏项目资产管理不善或者在管理过程中导致甲方原有建筑物或者其他资产毁损、灭失的，乙方亦应当向甲方赔偿全部直接损失。如发生人身安全事故的，由责任方处理并承担全部赔偿责任。

7.6 在本合同有效期内，若甲方需要出售屋顶所在建筑物，或将建筑物赠与、互易、设立抵押权等造成建筑物所有权发生变动或有可能影响本合同继续履行的，甲方应提前【60】个自然日以书面形式通知乙方，并且按照买卖不破租赁的原则由屋顶所在建筑物的受让方或者实际所有权人继续履行本合同。

7.7 安全责任边界：本合同有效期内，乙方负责本项目光伏发电系统相关设备、设施及其占用厂区内的设施、场地的安全生产责任，厂区内其他安全责任均由甲方负责。

7.8 本合同有效期内，如因政府规划调整、房屋征收等原因导致甲方房屋或厂区被征收或搬迁的，甲方应在得到征收、拆迁、迁移等信息后的【3】日内以书面形式通知乙方，并协助乙方获得电站资产拆迁应得的各项补偿，有关政府给予光伏项目资产的补偿或赔偿等经济利益应归乙方所有。如甲方新建、新迁厂址需进行光伏发电项目建设的，乙方有权在同等条件下优先参与甲方新建厂址的光伏发电项目的建设。

八、违约责任

8.1 除本合同另有约定外，任何由于一方违约而导致另一方遭受损失的，守约方有权要求违约方赔偿因其违约而遭受的任何直接损失。该等赔偿不应妨碍守约方行使其他的权利，包括但不限于根据本合同的规定终止本合同的权利。

8.2 甲方延迟付款超过15日的，甲方应向乙方支付逾期付款违约金，自逾期之日起按应付款项的日万分之二计算至清偿时止。连续三个月或累计六个月未按期付款并经乙方书面催缴仍不支付的，乙方有权采取以下措施之一：

（1）书面通知甲方解除本协议，并有权拆除节能项目设备或进行其他处置，甲方应向乙方支付相当于剩余预期用电费总额10%的违约金。剩余预期用电费用总额为：剩余协议期内目标电量*约定电价，目标电量为协议解除前电站年均发电量*剩余经营年限（以下同）。

（2）根据相关法律、法规、政策以及协议约定，将本项目转为全额上网光伏电站模式，项目所发电量全额上网，甲方予以支持和配合，且由甲方支付欠付的电费、违约金（按照逾期金额的日万分之二标准计至付清电费和违约金之日），但乙方应当按照本合同第2.2.2条约定标准执行。

若因甲方拖欠电费连续三个月或累计超过六个月，造成乙方更改项目模式的，甲方应无条件予以配合。如甲方不予配合的，乙方有权解除协议，除本协议8.2条违约金外，甲方还应赔偿因延迟电量上网导致的损失。

8.3 甲方应在收到乙方书面开工通知【20】天内交付项目场地，若甲方未能按本协议的约定及时、完整地向乙方交付项目场地，则每逾期一天，以项目年度理论电费收入（即项目电站年度理论发电量*自发自用比例*甲方用电的电费计费标准+余电上网的电费收入+政府补贴）为基数，按照日万分之五的标准支付违约金。甲方逾期交付项目场地超过九十（90）日的，乙方有权解除本协议。

8.4 因乙方项目投资大、回收期长，屋顶租赁期限（包括租赁期限届满后的5年）内甲方不得无故单方解除本合同。如甲方无故单方解除本合同，或因甲方原因导致本合同解除的，甲方应承担包括但不限于乙方预期收益在内的全部的赔偿责任，预期收益最高不超过乙方投资总额的50%。

8.5 若因甲方未依据本协议1.3条提供屋顶建筑物产权、土地及建设工程等合法合规性手续，及其他违反本合同义务致使乙方项目无法进行的，乙方有权终止本合同，并要求甲方承担由此造成的实际损失。为免疑义，项目无法进行指项目未获得备案、未取得电网接入批复或项目获得备案后无法正常开工、或虽开工但未建成或虽建成但不能并网发电等不具备合法合规建设或并网运行的情形，下同。

8.6 因乙方原因导致本项目超过30%以上发电设备不能正常运行单次超过3个月或者累计超过【6】个月的，甲方有权提前解除合同。本合同因此解除的，乙方应自行承担费用拆除相关设施设备、将场地恢复原状（乙方怠于或拒绝拆除的，甲方有权委托第三方拆除，因此产生的费用由乙方承担），且乙方应向甲方支付相当于剩余预期用电费总额10%的违约金。剩余预期用电费用总额为：剩余协议期内目标电量*约定电价，目标电量为合同解除前电站年均发电量*剩余经营年限。

8.7 如一方违约后，守约方有权按照本合同约定要求违约方承担赔偿责任，同时，守约方也应及时采取适当措施，防止损失扩大，否则守约方不能就损失扩大部分，要求违约方承担赔偿责任。

九、不可抗力

9.1本合同下的不可抗力是指超出了相关方合理控制范围的任何行为、事件或原因，包括但不限于：

(a) 雷电、洪水、风暴、地震、滑坡、暴雨等自然灾害、海上危险、航行事故、战争、骚乱、暴动、罢工、全国紧急状态（无论是实际情况或法律规定的情况）、戒严令、疫情、隔离、辐射或放射性污染等。

(b) 任何政府单位或非政府单位或其它主管部门（包括任何有管辖权的法院或仲裁庭以及国际机构）的行动，包括但不限于法律、法规、规章或其他有法律强制约束力的法案、政策所规定的没收、约束、禁止、干预、征用、要求、指示、禁运。

(c) 国家法律法规的变更、政策或制度的变化。

9.2 如果一方（“受影响方”）由于不可抗力事件的发生，无法或预计无法履行合同下的义务，受影响方就必须在知晓不可抗力的有关事件的【5】个自然日内向另一方（“非影响方”）提交书面通知，提供不可抗力事件的细节。无法提供书面通知，也应及时履行告知义务。

9.3 受影响方必须采取一切合理的措施，以消除或减轻不可抗力事件有关的影响。

9.4 在不可抗力事件持续期间，受影响方的履行义务暂时中止，相应的义务履行期限相应顺延，并将不会对由此造成的损失或损坏对非影响方承担责任。在不可抗力事件结束或具备合同恢复履行条件后，受影响方应尽快恢复履行本合同下的义务。

9.5 如果因为不可抗力事件的影响，受影响方不能履行本合同项下的任何义务，而且非影响方在收到不可抗力通知后，受影响方的不能履行义务持续时间达【60】个连续日，且在此期间，双方没有能够谈判达成一项彼此可以接受的替代方式来执行本合同下的项目，任何一方可向另一方发出书面通知解除本合同，而不用承担任何责任。

十、保密、保险

10.1 对于项目所涉及的属于双方的知识产权和商业秘密，双方应对第三方予以保密，不得披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密，但经一方书面许可，或按法律、法规规定并应有权国家机关的要求予以披露的除外。

10.2 在项目投入运行之日起，甲、乙双方均应对本合同有关的知识产权和商业秘密向任何第三方保密，并应要求实施本合同而参与的第三方（如施工单位）承担同样的保密义务。此义务不因合同解除或终止而消灭或免除，直至一方上述商业秘密成为公开信息。

10.3 本项目的节能方案、工程设计方案、施工图纸等关键性技术信息，甲方应履行保密义务，不得直接或间接用于其分公司、子公司等其它关联企业或任何第三方的节能技术改造项目中。

10.4 乙方在合同履行期间负责投保与项目有关的公众责任保险、机器损坏险、建筑/安装工程一切及三者责任险和财产一切险，并承担保险费。财产保险投保数额应不少于投保财产的实际价值，乙方为保险受益人。乙方及其委派人员在安装及维保节能设备过程中应当严格遵守甲方有关的规章制度并负责落实现场安全防护措施，保证作业安全，若因乙方原因出现安全事故或意外伤亡事故由乙方自行负责。乙方需办理作业人员人身损害保险。

十一、合同项下的权利、义务的转让

11.1 除本协议第14.2条约定的外，一方在转让本合同中的权利、义务之前，应书面征得另一方同意，在未征得另一方同意之前，该方以任何形式转让或转移本合同中的权利和义务均无效。

十一二、合同解除

12.1 本合同可经由甲乙双方协商一致后书面解除。除本合同另有约定外，本合同履行过程中，甲乙双方均不得擅自解除本合同。

12.2 发生下列情形之一的，一方可以单方书面通知另一方后解除本合同且不承担任何责任：

(a) 发生本合同第九条(不可抗力)约定的情形。

(b) 甲方发生本协议第8.2条约定的情形。

(c) 乙方发生本协议第8.6条约定的情形。

(d) 项目无法进行的，见第8.5条释义。

(e) 屋顶荷载不符合安全建设条件且无可行的整改方案的。

12.3 合同一方主动申请破产、清算、重整，或被提出上述申请的，另一方可书面通知对方解除本合同。如甲方系破产方的，乙方解除本合同后，有权立即取回项目资产，甲方或甲方的破产管理人应予以配合。如乙方系破产方的，则甲方行使解除权后应允许乙方或乙方的破产管理人取回项目资产，不得就乙方或乙方的破产管理人的拆除行为予以干扰和阻碍，亦无权以不合理理由留置项目资产。

12.4 任何第三方要求行使甲方设定在项目场地所在建筑物上的抵押等担保物权，或者建筑物被法院查封并拍卖、变卖，不影响乙方根据本合同享有的各项权益。

12.5 合同提前解除或终止后30日内，由乙方负责及时拆除、取回光伏项目资产，甲方应积极配合乙方，产生的费用由乙方承担。乙方拆除、取回项目财产时应尽可能保护甲方的项目场地不受损坏。

12.6本合同的提前解除不影响任意一方根据本合同或者相关的法律法规向另一方请求赔偿的权利，也不影响任意一方在合同解除前到期的付款义务的履行。

十三、争议解决

13.1 因本合同的订立、履行、解释、违约、终止、中止、效力等引起的任何争议、纠纷，本合同双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

十四、合同生效及其他

14.1 本合同自双方法定代表人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，至项目建成并网发电后的【25】年运营期限期满后终止。如发生合同展期或运营期限延长的，至展期期满或延长期届满之日终止。

14.2 乙方有权根据项目投资建设、运营管理的需要决定是否设立项目公司。若乙方设立项目公司的，则项目公司具体负责本项目的投资、建设及运营。项目公司设立后【5】个工作日内，乙方应将项目公司的名称通知甲方。项目公司自成立之日起承接本合同项下乙方的权利及义务，乙方对项目公司在本合同项下的所有义务承担连带保证责任。如乙方在甲方或者甲方股东的厂区范围内注册项目公司，甲方应配合乙方提供项目公司注册有关的经营租赁协议（甲方或甲方股东不收取租赁费）。

14.3 甲、乙双方均需设定专责联系人负责项目实施的具体工作：

(a) 负责协调项目工程进度、工程质量。

(b) 协调项目运营维护及用电量确认等相关事宜。

(c) 履行甲乙双方赋予的其他职责。

14.4 本合同下的通知应当用专人递交、挂号信、快递、传真或者电子邮件的方式发送至本合同所列的地址。如该通知以口头发出，则应尽快的在合理的时间以书面方式向对方确认。如一方联系地址改变，则应当尽速书面告知对方。本合同中所列的地址即为甲、乙双方的收件地址。

14.5 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等法律效力，如附件部分内容与合同正文不一致，优先适用合同附件的规定。

14.6 本合同的修改应采取书面方式。

14.7 合同文本一式【6】份，具有同等法律效力，双方各执【3】份。

（以下无正文）

附件：1、房屋所有权证（或土地使用权证、建设规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证复印件以及建筑竣工验收文件）等复印件

（本页无正文，为《     有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目能源管理合同》签署页）

甲方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签订日期：      年      月     日

乙方（盖章）：

法定代表人/授权代表（签字）：

签订日期：      年     月     日

附件1：实际建筑面积及位置确认函

实际建筑面积确认函

甲方：____________________________________公司

乙方：____________________________________公司

乙方使用甲方位于_    ____________________建筑物屋顶和部分空地及附属配套设施，经实际测量，其中，甲方电站项目实际使用的屋顶面积为________万平方米，实际使用空地______ 万平方米，位置见下图中红线框内区域。

特此确认。

甲方：

授权代表：

乙方：

授权代表：

签署时间： 20   年   月   日